## Arkusz1
Załącznik nr 3 do rozeznania cenowego RS.I.25.RC.2018
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena ogółem brutto (ilość x cena jedn. brutto)
1 | Torba ratownicza Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską i szynami Kramera. Skład zestawu ratowniczego PSP – R1 musi być zgodny z standardem wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego stanowiącym Załącznik nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo -Gaśniczym z lipca 2013 roku zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Minimalny okres przydatności materiałów znajdujących się w torbie minimum 1 rok od daty terminu zakupu. | 2 | 0 | 0
2 | Defibrylator Zewnętrzny (AED) Minimalne wymagania: Szczytowe natężenie prądu defibrylacjnego u dorosłych :32 A(nominalnie 150 J) pod obciążeniem 50 Ω. Defibrylacja dzieci (z zainstalowanym kluczem niemowląt/dzieci):19 (nominalnie 50J) pod obciążeniem 50 Ω. Możliwość dostosowania protokołów defibrylacji i resuscytacji dostosowane za pomocą oprogramowania HeartStarT Event Review lub HeartStart Configure. Dodatkowe wyposażenie walizka lub torba. Przykładowy rodzaj sprzętu np. HeartStart FRx w walizce. Dodatkowe wymagania: Gwarancja minimum 4 lata na urządzenie oraz baterię, polska wersja językowa. | 2 | 0 | 0
3 | Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów Dane techniczne: Długość min: 1200 mm, Długość max: 2000 mm Maksymalne obciążenie: 1500 kg, Maksymalne obciążenie pasa: 2500 kg, Długość pasa mocującego: 5 m, Zintegrowany zwijacz pasa: TAK, Waga podpory: 14,5 kg, Kąt pracy: 20 –max 80 stopni, Wymienna głowica: TAK, Ilość punktów zaczepienia pasa: 7, Wymiary: 1200x280x180mm | 2 | 0 | 0
4 | Agregat prądotwórczy Stabilizacja napięcia +/-2 % Częstotliwość 50 Hz Napięcie 1 fazowe 230 V Sprawność 1 cos ⱷ Moc maksymalna 6,2 kVA Moc znamionowa 5,6 kVA Prąd znamionowy 24,3 A Waga - min 71 kg Długość - min 790 mm Szerokość - min 600 m Wysokość - min 645 mm PRĄDNICA Synchroniczna Stopień ochrony 23 IP SILNIK - Producent: Rozruch Linka Rodzaj paliwa Benzyna Pojemość zbiornika 6,2 l Spalanie przy mocy min 75% ok. 2,7 l/h | 1 | 0 | 0
5 | Detektor napięcia wskazanie: sygnał dźwiękowy i świetlny (LED) prędkość przerywana dźwięku rośnie (lub maleje) wraz ze zbliżaniem się (oddalaniem) do przewodnika; zakres częstotliwości: napięcia przemienne 20 Hz do 100 Hz; autotest: wbudowany 3 sekundowy test po włączeniu; izolacja: obudowa z PCV. bezpieczeństwo: przyrząd wewnętrznie bezpieczny; żywotność baterii: praca ciągła: 300 godzin, typowy czas pracy 1 rok; kontrola baterii: wbudowana z min ostrzeżeniem o wyczerpaniu baterii; odporność na wodę: obudowa bryzgoszczelna; zakres temperatur pracy: - 30 do +50°C; wymiary: min 45 mm x 521 mm; waga z bateriami: ok 570 g. | 2 | 0 | 0
6 | Latarka akumulatorowa Specyfikacja techniczna Czas pracy: tryb moonlight: 20 dni Klips: V Kolor: (rażący typu : różowy, czerwony, pomarańczowy) Materiał: wytrzymały nylon / obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym Moc światła: min 175 lm Moc światła tryb wysoki: min 175 lm/ 41 000 cd (wg ANSI/FL1) Rodzaj ładowania: 230V AC + 12V DC Statyw ładujący: V Waga z akumulatorem: min 388 g Wodoodporność: IP66 Wstrząsoodporność: min 2m Wymiary: min 17.92 x 7.24 x 7.29 cm Zasięg światła: min 400 m Zasilanie: 230V AC, 12 V DC Źródło światła: C4 LED | 2 | 0 | 0
SUMA |  |  |  | 0