## Gorkiego 18 (hidden)
Budnek Widzewskie Domy Kultury "502" ul. Gorkiego 18
Zakres planowanych robót: |  | Jednostaka miary | Obmiar | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Elewacja
- | termomodernizacja elewacji budynku poprzez pokrycie materiałem termoizolacyjnym i materiałem kryjącym | kpl. |  |  | 0 | 209171.89 | na podstawie audytu
- | zamurowanie i wymiana okien | kpl. |  |  | 0 | 45558.22 | na podstawie audytu
| odtworzenie odgromówki + obróbki blacharskie | kpl. | 1 |  |  | 20000
2 | Budynek główny
| Parter |  |  |  | 0
| usunięcie skutków zalań (sala baletowa) | m2 | 220 | 30 | 6600 | 8118
| sala baletowa - remont parkietu | m2 | 86 | 300 | 25800 | 31734
| Piętro |  |  |  | 0
| dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (przebudowa otworów drzwiowych na piętrze) | kpl. | 1 | 20000 | 20000 | 20000
| dostosowanie tolety na piętrze do potrzeb osób niepełnosprawnych | kpl. | 1 | 10000 | 10000 | 12300
| Usunięcie skutków zalania w Sali wielofunkcyjnej | kpl. | 1 | 5000 | 5000 | 6150
| Przebudowa i remont pomieszczeń garderoby i sanitariatów dla artystów | m2 | 61.23 | 500 | 30615 | 37656.45
| Demontaż balustardy na tarasie | m2 | 52.272 | 30 | 1568.16 | 1928.8368
| Przeszklenie tarasu | m2 | 143.748 | 2000 | 287496 | 353620.08
| remont posadzki na tarasie | m2 | 121 | 300 | 36300 | 44649
3 | Budynek techniczny
| docieplenie dachu | kpl | 1 | - | - | 10425.48 | na podstawie audytu
| montaż windy dla niepełnopstawnych z adaptacją pomieszczeń i montażem nowych drzwi wejściowych | kpl | 1 | - | - | 140000
| wykonanie łącznika windy z budynkiem głównym na poziomie pietra | kpl |  |  | 15000 | 18450
959761.9568
Wentylatornia
| Remont pomieszczenia (ściany, sufit) | m2 | 137.4 | 50 | 6870 | 8450.1
| Remont pomieszczenia (posadzka) | m2 | 45 | 300 | 13500 | 16605
| Nowe drzwi | szt. | 1 | 2500 | 2500 | 3075
| Wybicie i wstawienie okien | m2 | 10 | 1500 | 15000 | 18450
| Remont klatki schodowej | m2 | 100 | 50 | 5000 | 6150
[6 empty] | 0 | wentylatornia nie będzie remontowana
Rezerwa
0
Wyposażenie
| Wyposażenie obiektu |  |  |  | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aparatura nagłaśniająca w tym: |  |  |  | 48780.4878 | 60000
liniowy system głośnikowy 2x1000W
monitory głośnikowe,
cyfrowa konsoleta mikserska 32 kanały,
MacBook z oprogramowaniem audio
mikrofony przewodowe – 10 szt.
mikrofony bezprzewodowe – 4 szt.
okablowanie dźwiękowe.
2 | Wyposażenie sceniczne i oświetleniowe w technologii LED w tym: |  |  |  | 24390.2439 | 30000
reflektory teatralne LED,
inteligentne głowice oświetleniowe,
naświetlacze,
follow spoty,
oprogramowanie typu MediaMaster
konstrukcje wsporcze sceniczno-estradowe (kratownice, sztankiety kurtyna kulisy itp.) - uzupełnienie istniejących
okablowanie prądowe i sterujące systemu oświetleniowego i scenicznego - uzupełnienie istniejących
3 | Pracownia komputerowo - graficzna
| ekran rozwijalny, 2400x2400mm |  |  |  |  | 1900
| rzutnik - 3D i 2D Full HD z technologią 3LCD,, 2200 lumenów |  |  |  |  | 3000
| komputer stacjonarny Core™ i7-6600 (6M Cache, 3.30 / 3.90 GHz) 8 GB RAM, SSHD 1TB, Bluetooth, LAN (RJ-45), WiFi, D-Sub / VGA HDMI, Intel® HD Graphics 530, klawiatura, mysz. WINDOWS 10, OFFICE, ADOBE | kpl |  |  |  | 31200
| serwer DELL R710 SixCore E5649/32GB RAM Perc 6i 2U + Windows Server 2012 R2 |  |  |  |  | 9500
| laptop - Intel® Core™ i7, RAM 16 GB, SSHD 1TB, NVIDIA GeForce GTX 980M |  |  |  |  | 2900
4 | Zakup nowego sprzętu do Galerii „Na tarasie”:
| system wystawienniczy wraz z oświetleniem: ramy (antyramy) – 20 szt, stelarze malarskie – 10 szt, |  |  |  | 2439.0244 | 3000
| Przenośne nagłośnienie, zestaw PA – 2x 615 + 2x 618S AKTYWNY ZESTAW KOLUMN - Typ systemu: 15" z własnym zasilaniem, dwu-drożny, bass-reflex - Max. ciśnienie akustyczne: 127 dB - Zakres częstotliwości (-10 dB): 46,8 Hz - 20 kHz - Zakres pasma (± 3 dB): 50,8 Hz - 20 kHz - Moc: 1000 W (2 x 500W) - Subwoofer aktywny 18" -Maksymalny SPL wyjściowy - 134 dB -Zakres częstotliwości (-10 dB) - 31 Hz - 150 Hz -Moc systemu - 1.000W szczytowa, 500W ciągła |  |  |  | 10162.6016 | 12500
| meble ogrodowe – stoliki 5 szt. krzesła 20 szt. |  |  |  | 6504.065 | 8000
| lampki tarasowe, zieleń w donicach – po 5 szt. |  |  |  | 4065.0407 | 5000
5 | Zakup nowego sprzętu do sali baletowej:
| sprzęt audio i nagłośnienie: samodzielny aktywny zestaw nagłośnieniowy np. JBL EON One, odtwarzacz plików multimedialnych. |  |  |  | 4878.0488 | 6000
| lustra – 48 m2, poręcze baletowe – 36 mb, |  |  |  | 4065.0407 | 5000
| rolety okienne 24 m2 |  |  |  | 1626.0163 | 2000
180000

## Piłsudskiego 133 (hidden)
Budnek Widzewski Dom Kultury WDK ul. Pisłudskiego 133
Zakres planowanych robót: |  | Jednostaka miary | Obmiar | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |  |  | Uwagi
Elewacja
- | docieplenie ściany w gruncie | kpl | - | - | - | 38749.92 | na podstawie audytu |  | uzgodnić z konserwatorem
| zaizolowanie ścian fundamentowych | m2 | 120 | 100 | 12000 | 14760
| opaska wokół budynku | mb | 30 | 120 | 3600 | 4428
- | modernizacja elewacji | m2 | 537.5026 | 280 | 150500.728 | 185115.8954
- | drzwi zewnętrzne do piwnicy | kpl | - | - | - | 9298.8 | na podstawie audytu
- | drzwi zewnętrzne - wejściowe do renowacji | m2 | 5 | 1000 | 5000 | 6150
- | wymiana stolarki otworowej - nowe okna na podaszu wzorowane na zabytkowe | kpl | 1 |  |  | 11423
- | stolarka otworowa - wymiana wewnetrznych skrzydeł | kpl | - | - | - | 36291.89 | na podstawie audytu
- | okna do renowacji | m2 | 16 | 800 | 12800 | 15744
- | pozostałe okna (renowacja + wymiana pakietów szybowych) | m2 | 39.52 | 800 | 31616 | 38887.68
- | kraty w oknach (w tym balkonowe) | m2 | 32.2 | 1000 | 25000 | 30750
- | rozebranie schodów od strony wschodniej | kpl | - | - | 1500 | 1845
- | przebudowa wejścia głównego i schodów od strony wschodniej (wykucie otworu, dostawa nowych stylizowanych drzwi, wykonanie schodów i balustrad) | kpl | - | - | 20000 | 24600 |  |  |  | ?
- | zachodnia strona budynku, przy wyjściu ewakuacyjnym z piwnicy - skucie zawilgoconych tynków i wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian, wysusznie, odtworzenie tynków, pomalowanie i wykonanie nowej stylizowanej balustrady | m2 | 25 | 500 | 18100 | 22263
- | remont kosza okiennego od strony południowej | kpl | 1 | 4000 | 4000 | 4920
- | remont balkonu, wykonanie nowej balustrady i odtworzenie wazonu | kpl. | 1 | 17000 | 15000 | 18450
- | obróbki blacharskie | kpl | 40 | 120 | 4800 | 5904
- | pozostałe prace na elewacji (demontaże i montaze nowych lamp, skrzynek, itp.) | kpl. |  |  | 20000 | 24600
- | odtworzenie instalacji odgromowej na obiekcie | kpl | 1 | 10000 | 10000 | 12300
[5 empty] | 0 | 0
Dach
- | docieplenie stropu wewnętrznego | kpl | - | - | - | 12548.21 | na podstawie audytu
- | wymiana pokrycia dachowego | m2 | 202.67 | 400 | 81068 | 99713.64
Parter
| Remont parkietu (duża sala) | m2 | 55 | 250 | 13750 | 16912.5
| Remont parkietu - pomieszczenie po prawej stronie | m2 | 20 | 250 | 5000 | 6150
| Posadzki - pozostałe pomieszczenia | m2 | 38.8 | 150 | 5820 | 7158.6
| Ściany przy wejściu (w płytkach) + schody | m2 | 40 | 100 | 4000 | 4920
| Pozostałe ściany i sufity do remontu | m2 | 261 | 50 | 13050 | 16051.5
- | modernizacja systemu grzewczego (wymiana pieca) | kpl | - | - | - | 18450 | na podstawie audytu
- | dostosowanie parteru budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych - wydzielenie z pomieszczenia kotłowni i gospodarczego nowej kotłowni i sanitariatu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych | kpl | - | - | 20000 | 24600
- | montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych | kpl |  |  | 20000 | 24600
| drugie drzwi wejściowe | m2 | 5 | 1500 | 7500 | 9225
| Drzwi wewnętrzne istniejace (renowacja dwustronna + ościerznice) | m2 | 47.28 | 100 | 4728 | 5815.44
[5 empty] | 0 | 0
Pietro
| Demontaże ścianek działowych | kpl | 1 | 5000 | 5000 | 6150
| Malowanie pomieszczeń | m2 | 367 | 50 | 18350 | 22570.5
| Przebudowa toalety i kasy - stworzenie dwóch sanitariatów |  | 1 | 15000 | 15000 | 18450
| Posadzki | m2 | 90 | 150 | 13500 | 16605
| Wyciszenie Sali (sufit, ściany, podłoga) | m2 | 168 | 200 | 33600 | 41328
| stworzenie przestrzeni dla nowej Sali wielofunkcyjnej (wykorzystujac istniejące aktualne dwa pomieszczenia i hol) wykorzystywanej m.in. Do prób zespołów muzycznych, prezentacji spotkań, prób i chóru oraz kamerlnych koncertów | kpl | - | - | 10000 | 12300
Poddasze
| Malowanie ścian i sufitów | m2 | 377 | 50 | 18850 | 23185.5
| Posadzki | m2 | 98 | 150 | 14700 | 18081
| Przebudowa nowych ścianek działowych | m2 | 1 | 25000 | 15000 | 18450
Pozostałe prace
| Klatka schodowa - malowanie | m2 | 111.5 | 50 | 5575.0081 | 6857.26
| Malowanie balustrady | mb | 1 | 5000 | 5000 | 6150
| Oświetlenie | kpl | 1 | 20000 | 15000 | 18450
| Domofon | kpl | 1 | 5000 | 5000 | 6150
[6 empty] | 967353.3354 |  | 786466.1264
Piwnica
| posadzki + izolacje | m2 | 58 | 300 | 17400 | 21402
| remont (ściany + sufit) | m2 | 308 | 80 | 24640 | 30307.2
| posadzki - duża sala + izloacje | m2 | 45 | 250 | 11250 | 13837.5
| remont (ściany + sufit) - duża sala | m2 | 74 | 100 | 7400 | 9102
| Ścianki działowe |  | 1 | 10000 | 10000 | 12300
| toalety |  | 1 | 10000 | 10000 | 12300
| system wentylacji (modernizacja) |  | 1 | 19245.6098 | 19245.6098 | 23672.1
| Wymiana stolarki drzwiowej (wewnętrznej) | m2 | 20 | 800 | 16000 | 19680
142600.8
| Rezerwa | [6 empty] | 142600.8 | 967353.3254 |  | 1109954.1254
0
Wyposażenie
| Wyposażenie |  |  |  | 0 | 0
1 | pianino cyfrowe: (Roland DP603-PE) |  |  |  | 9756.0976 | 12000
2 | nagłośnienie: konsoleta cyfrowa 24 kanały, zestaw głośnikowy aktywny (1000W, 129dB SPL, 15”subwoofer, 2 x 10” +1” satelity, zintegrowany wzmacniacz) mikrofony przewodowe 5 szt, bezprzewodowe – 5 szt. |  |  |  | 42682.9268 | 52500
3 | stoliki klubowe (70x70cm) - 5 szt. |  |  |  | 2439.0244 | 3000
4 | krzesła tapicerowane do składowania pionowego - 50 szt. |  |  |  | 10162.6016 | 12500
80000

## Siedlecka 1 (hidden)
Budnek Ośrodek Kultury Górna ul. Siedlecka 1
Zakres planowanych robót: |  | Jednostaka miary | Obmiar | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
Elewacja
| docieplenie ściany na gruncie | kpl | - | - | - | 48020.74 | na podstawie audytu
| wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej pionowej ścian | m2 | 180 | 200 | 36000 | 44280
| wykonanie iniekcji poziomej w wykopie | mb | 80 | 140 | 11200 | 13776
| wykonanie drenażu | mb | 100 | 400 | 40000 | 49200
| wykonanie opaski | m2 | 80 | 120 | 9600 | 11808
| wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy tytanowo - cynkowej | kpl | - | - | 10000 | 12300
| instalacja odgromowa | kpl. | 1 | 8000 | 8000 | 9840
| wymiana drzwi zewnętrznych | kpl | - | - | - | 9314.3 | na podstawie audytu
| Remont schodów zewnętrznych | kpl. | 1 | 10000 | 10000 | 12300
| Skrzynka Gazowa - wymiana drzwiczek | kpl. | 1 | 8000 | 8000 | 9840
Dach
| wymiana starego pokrycia z blachy, na pokrycie z blachy tytanow - cynkowej | m2 | 350 | 400 | 140000 | 172200
| wymiana obudowy połaci dachowej na poddaszu | m2 | 350 | 120 | 42000 | 51660
| impregnacja i malowanie wymienionej podbitki dachu | m2 | 28.8 | 50 | 1440 | 1771.2
| wymiana lukarn | kpl. | 1 | 5000 | 5000 | 6150
| instalacja odgromowa demontaż i ponowny montaż wraz z uzupełnieniem | kpl. | 1 | 8000 | 8000 | 9840
| wykonanie płotków przeciwśniegowych | kpl. | 1 | 5000 | 5000 | 6150
Piwnice
| wykonanie iniekcji poziomej w piwnicy - od strony tarasu i na ścianch wewnętrznych | mb | 100 | 140 | 14000 | 17220
| wykonanie iniekcji pionowej od strony tarasu | mb | 36 | 450 | 16200 | 19926
| tynki renowacyjne w piwnicy (w części użytkowej) | m2 | 180 | 200 | 36000 | 44280
| remont pozostałych powierzchni (nowe okładziny ścian i sufitów) | m2 | 550 | 70 | 38500 | 47355
| wymiana starych posadzek i montaż nowych wraz z izolacją poziomą | m2 | 239.44 | 300 | 71832 | 88353.36
| przebudowa schodów (usunięcie ścianki, przebudowa stopni, nowa balustarda) | kpl. | 1 | 30000 | 30000 | 36900
| platforma schodowa dla transportu osób niepenosprawnych | kpl | 1 | 50000 | 50000 | 61500
| rozbudowa instalacji elektrycznej | kpl. | 1 | 8000 | 8000 | 9840
| system wentylacji | kpl. | 1 | 30000 | 30000 | 36900
| SAP | kpl. | 1 | 40000 | 40000 | 49200
Parter
| remont schodów (przebudowa – przerobienie stopni, nowa posadzka) | kpl | - | - | 30000 | 36900
| remont sanitariatu na parterze – przebudowa ścianek działowych z wymianą ościeżnic i nadproża; demontaż starej glazury i terakoty, montaż nowej; wymiana umywalki, muszli klozetowej, armatury, demontaż i montaż sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem | kpl | - | - | 18000 | 22140
| Remont zabytkowych drzwi do Sali | m2 | 11 | 1000 | 11000 | 13530
| Wymiana drzwi na scenę i do pokoju instruktorów na dostosowane do zabytkowego wyglądu pomieszczeń | kpl. | 3 | 6000 | 18000 | 22140
| rozbudowa instalacji elektrycznej | kpl. | 1 | 8000 | 8000 | 9840
| remont holu - gładzie, malowanie | m2 | 300 | 50 | 15000 | 18450
| Wymiana drzwi zewnętrznych (bocznych) | kpl. | 1 | 8000 | 8000 | 9840
| Nowe wyjście z budynku | kpl. | 1 | 45000 | 45000 | 55350
| system SAP | kpl. | 1 | 20000 | 20000 | 24600
Piętro
| remont posadzki na półpietrze | m2 | 2.5 | 1000 | 2500 | 3075
| docieplenie stropu nad piętrem | kpl | - | - | - | 32871.75 | na podstawie audytu
- | montaż sufitu podwieszanego wraz z wykonaniem gładzi gipsowych w sali wykładowej | m2 | 70 | 250 | 17500 | 21525
- | ściana działowa pomiedzy pomieszczeniami | kpl. | 1 | 8000 | 15000 | 18450
- | remont drzwi na klatce schodowej | m2 | 9 | 1000 | 9000 | 11070
| rozbudowa instalacji elektrycznej + oświetlenie ekspozycji | kpl. | 1 | 15000 | 15000 | 18450
| remont holu i sal - gładzie, malowanie | m2 | 377.5 | 50 | 18875 | 23216.25
Pozostałe prace
- | zasuwy kołnierzowe | kpl | 5 | 1000 | 5000 | 6150
- | monitoring | kpl | 1 | 15000 | 15000 | 18450
| wymiana oświetlenia świetlówkami LED | kpl | - | - | - | 31868 | na podstawie audytu
- | roboty elektryczne polegające na oddzieleniu wiązek przewodów zasilających od przewodów sterowniczych i audio w celu wyeliminowania zakłóceń | kpl | - | - | 30000 | 36900
| montaż domofonu | kpl. | 1 | 4000 | 4000 | 4920
1314740.6
Rezerwa
0
Wyposażenie
| lustra | m2 | 10 |  | 2439.0244 | 3000
| kotara | kpl | 1 |  | 3252.0325 | 4000
| wiatraki na dużej Sali | szt | 3 |  | 2439.0244 | 3000
| Stanowiska komputerowe - 7 szt. |  |  |  | 28455.2846 | 35000
45000

## Krzemieniecka 2a (hidden)
Budnek Poleskiego Ośrodka Sztuki ul. Krzemieniecka 2a
Zakres planowanych robót: |  | Jednostaka miary | Obmiar | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
Elewacja
| elewacja | m2 | 770.16 | 400 | 308064 | 378918.72
| Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych (w tym wymiana czap) | kpl | 1 | 25000 | 25000 | 30750
| Naprawa murków wokół budynku | kpl. | 30 | 400 | 12000 | 14760
| Malowanie rolet drewnianych | m2 | 35 | 40 | 1400 | 1722
| Wymiana drzwi na taras | m2 | 5 | 700 | 3500 | 4305
| Demontaż lamp na elewacji i montaż nowych stylizowanych | szt | 4 | 500 | 2000 | 2460
| Remont schodów zewnętrznych | kpl | 1 | 15000 | 15000 | 18450
| Wykonanie opaski wokół budynku | mb | 50 | 120 | 6000 | 7380
| Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej i przeciwwilgociowej wokół adaptowanego pomieszczenia | mb | 35 | 200 | 7000 | 8610
| wymiana starych okien | kpl | - | - | - | 12998.64 | na podstawie audytu
| wymiana starych drzwi | kpl | - | - | - | 3690 | na podstawie audytu
| remont tarasu i schodów do ogrodu i murkiem | m2 | 83.75 | 400 | 33500 | 41205
| obróbki blacharskie | m2 | 250 | 120 | 30000 | 36900
Dach
| docieplenie dachu | kpl | - | - | - | 69386.27 | na podstawie audytu
| wymiana świetlika dachowego | m2 | 7.49 | 2100 | 15729 | 19346.67 | na podstawie audytu
| instalacja odgromowa - demontaż i montaż | kpl. | 1 | 5000 | 5000 | 6150
Piwnice
| Przebudowa schodów do piwnicy | kpl. | 1 | 40000 | 40000 | 49200
| Montaż platformy dla niepełnosprawnych | kpl | 1 | 40000 | 40000 | 49200
| wydzielenie w piwnicy budynku pomieszczeń sanitarnych i szatni | m2 | 25 | 300 | 7500 | 9225
| Zmiana aranżacji pomieszczeń (demontaż i montaż ścianek, nowe drzwi, przebicia i zamurowania otworów) | kpl | 1 | 20000 | 20000 | 24600
| Wymiana parkietów | m2 | 100 | 300 | 30000 | 36900
| zaizolowanie posadzki | m2 | 160 | 200 | 32000 | 39360
| nowe posadzki ( sala ceramiki) | m2 | 66 | 100 | 6600 | 8118
| Malowanie ścian i sufitów | m2 | 574 | 40 | 22960 | 28240.8
| iniekcja pozioma | mb | 100 | 140 | 14000 | 17220
| iniekcja pionowa | m2 | 54 | 450 | 24300 | 29889 |  | 3
| tynki renowacyjne | m2 | 180 | 200 | 36000 | 44280
| wykonanie instalacji pod piec ceramiczny | kpl | 1 | 10000 | 10000 | 12300
Parter
| Remont drzwi zabytkowych | m2 | 25 | 800 | 20000 | 24600
| Wymiana parkietów | m2 | 217 | 300 | 65100 | 80073
| Malowanie pomieszczeń | m2 | 832 | 40 | 33280 | 40934.4
| Remont sanitariatów | kpl | 1 | 15000 | 15000 | 18450
| schody drewniane na piętro - remont | kpl | - | - | 15000 | 18450
Pietro
| Wymiana parkietów | m2 | 252 | 300 | 75600 | 92988
| Malowanie pomieszczeń | m2 | 818 | 40 | 32720 | 40245.6
| Remont sanitariatów | kpl | 1 | 10000 | 10000 | 12300
Piętro II
| Malowanie pomieszczeń | m2 | 227.3 | 40 | 9092 | 11183.16
| Wymiana parkietów | m2 | 60 | 250 | 15000 | 18450
- | Pozostałe prace
- | modernizacja ciepej wody użytkowej | kpl | - | - | - | 2460 | na podstawie audytu
- | modernizacja systemu grzewczego | kpl | - | - | - | 142680 | na podstawie audytu
1508379.26
Rezerwa
0
Wyposażenie
| lustra |  |  |  | 3252.0325 | 4000
| urzadzenie wielofunkcyjne |  |  |  | 10569.1057 | 13000
| projektor |  |  |  | 6910.5691 | 8500
| ekran |  |  |  | 5040.6504 | 6200
| mobilny zestaw nagłośnieniowy |  |  |  | 4146.3415 | 5100
| leżaki 100 szt |  |  |  | 14634.1463 | 18000
Pracownia ceramiczna:
| piec ceramiczny |  |  |  | 17073.1707 | 21000
| koło garncarskie nożne 6 szt. |  |  |  | 11219.5122 | 13800
89600

## Struga 90 (hidden)
Budnek Poleski Ośrodek Sztuki ul. Struga 90
| Zakres planowanych robót: | Jednostaka miary | Obmiar | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto
Elewacja
- | docieplenie ściany na gruncie | kpl | - | - | - | 61450.8 | na podstawie audytu
| Wykonanie opaski | mb | 70 | 120 | 8400 | 10332
| elewacja | kpl | - | - | - | 109450.32 | na podstawie audytu
| obróbki blacharskie | m2 | 150 | 120 | 18000 | 22140
| instalacja odgromowa | kpl | - | - | 10000 | 12300
| wymiana drzwi wejściowych | kpl | - | - | - | 35424 | na podstawie audytu
- | wymiana okien | kpl | - | - | - | 20860.8 | na podstawie audytu
| likwidacja okien |  |  |  |  | 1623.6
| likwidacja drzwi |  |  |  |  | 1948.32
| taras + schody zewnetrzne wraz z pochylnią dla osob niepełnosprawnych | m2 | 120 | 400 | 48000 | 59040
Dach
| wymiana połaci dachowych | m2 | 521.7 | 15 | 7825.5 | 9625.365
| docieplenie stropodachu | kpl | - | - | - | 83419.83 | na podstawie audytu
Piwnice
| toalety | kpl. |  |  | 8000 | 9840
| instalacja c.o. | kpl. | 1 | 20000 | 20000 | 24600
Parter
- | remont sali widowiskowej | m2 | 225.95 | 250 | 56487.5 | 69479.625
| wykonanie nowego parkietu w Sali wielowidowiskowej | m2 | 140 | 300 | 42000 | 51660
| remont posadzki sceny | m2 | 77 | 100 | 7700 | 9471
| zamknięcie klatki schodowej przy scenie + przebudowa schodów | kpl | 1 | 12000 | 12000 | 14760
| adaptacja pomieszczeń na szatnię, kasę i bufet teatralny, toaletę dla niepełnosprawnych wraz z wydzieleniem przestrzeni wystawienniczej w foyer | kpl | - | - | 50000 | 61500
| podnośnik dla niepełnosprawnych | kpl | - | - | 80000 | 98400
Pietro
- | wydzielenie pomieszczeń na sanitariaty dostosowane do osób niepełnosprawnych na I piętrze | kpl | - | - | 20000 | 24600
Pozostałe prace
- | modernizacja sysemu grzewczego | kpl | - | - | - | 85854 | na podstawie audytu
| wymiana drzwi wewnętrznych | m2 | 65 | 1000 | 65000 | 79950
| wymiana instalacji elektrycznej + oświetlenie | kpl | - | - | 200000 | 246000
| wymiana podłóg | m2 | 800 | 150 | 120000 | 147600
| wymiana instalacji wod - kan | kpl | 1 | 45000 | 45000 | 55350
| malowanie wewnątrz | m2 | 3500 | 40 | 140000 | 172200
| sygnalizacja alarmowa | kpl |  |  | 25000 | 30750
- | wentylacja mechaniczna z odzyskiem | kpl | - | - | 87000 | 107010 | na podstawie audytu do sprawdzenia
- | ogrodzenie terenu i bramy wjazdowe | kpl | - | - | 58000 | 71340
1787979.66
Rezerwa
0
Wyposażenie
1 | Sala wystawienniczo - warsztatowa
| reflektorów Fresnel 300/500 |  |  |  | 6198.374 | 7624
| hak do reflektora |  |  |  | 689.4309 | 848
| konstrukcja 3 rurowa wraz z mocowaniem |  |  |  | 1626.0163 | 2000
| dimmer 12 kanałowy DMX |  |  |  | 2781.3008 | 3421
| sterownik DMX |  |  |  | 3573.9837 | 4396
| przewód elektryczny wielokanałowy |  |  |  | 2439.0244 | 3000
| ekran cieniowy oraz ekran do projekcji |  |  |  | 2642.2764 | 3250
| podłoga baletowa 3 rolki |  |  |  | 7317.0732 | 9000
| stół do prac plastycznych |  |  |  | 650.4065 | 800
| krzesła składane |  |  |  | 1138.2114 | 1400
| projektor |  |  |  | 3252.0325 | 4000
| sprzet nagłasniający mobilny |  |  |  | 4065.0407 | 5000
| 1 laptop |  |  |  | 2439.0244 | 3000
2 | Sala studyjna
| reflektorów Fresnel 300/500 |  |  |  | 6198.374 | 7624
| hak do reflektora |  |  |  | 689.4309 | 848
| konstrukcja 3 rurowa wraz z mocowaniem |  |  |  | 1626.0163 | 2000
| dimmer 12 kanałowy DMX |  |  |  | 2781.3008 | 3421
| sterownik DMX |  |  |  | 1910.5691 | 2350
| przewód elektryczny wielokanałowy |  |  |  | 3252.0325 | 4000
| mobilna widownia na 30 osób |  |  |  | 16260.1626 | 20000
| zewnetrzna żaluzja |  |  |  | 3252.0325 | 4000
3 | SALA AUDYTORYJNA |  |  |  |  | 46218
4 | Scena kameralna (na rampie)
| reflektor Eurolight Spot |  |  |  | 7317.0732 | 9000
5 | Garderoby oraz pokoje gościnne
| łóżka, szafki, dwa lustra z oświetleniem |  |  |  | 1219.5122 | 1500
| pralka |  |  |  | 1056.9106 | 1300
150000

## Struga 90 - obmiar (hidden)
Poleski Ośrodek Sztuki - ul. Struga 90
| Pomieszczenie | szerokosć | długość | wysokość | pow. podłogi /sufitu | pow. ścian | szrokość okna | wysokość okna | pow. okien | szerokość drzwi | wysokość drzwi | pow. otworów | pow. drzwi
| 1 | 3.35 | 6.6 | 2.3 | 22.11 | 43.37 |  |  | 1 |  |  | 1.4 | 0.7
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 1.4 | 0.7
| 2 | 2.7 | 8.2 | 2.3 | 22.14 | 42.34 |  |  | 0 |  |  | 7.8 | 3.9
[9 empty] | 0 | 0.7 | 2 | 1.4 | 0.7
[10 empty] | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[10 empty] | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[10 empty] | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[10 empty] | 0.7 | 2 | 1.4 | 0.7
| 3 | 3.5 | 3.8 | 2.3 | 13.3 | 29.1892 |  |  | 0 |  |  | 4.3908 | 3.0954
[10 empty] | 0.9 | 2 | 1.8 | 1.8
[9 empty] | 0 | 1.27 | 2.04 | 2.5908 | 1.2954
| 4 | 3.5 | 3.9 | 2.3 | 13.65 | 32.44 |  |  | 0 |  |  | 1.6 | 1.6
[9 empty] | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 1.6
| 5 | 3.55 | 6.15 | 2.3 | 21.8325 | 41.5 |  |  | 1.32 |  |  | 1.8 | 0.9
[7 empty] | 0.8 | 0.55 | 0.44 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[7 empty] | 0.8 | 0.55 | 0.44
[7 empty] | 0.8 | 0.55 | 0.44
| 6 | 1.65 | 6.29 | 2.3 | 10.3785 | 31.324 |  |  | 0 |  |  | 5.2 | 2.6
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[10 empty] | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[10 empty] | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
| 7 | 5.6 | 14.85 | 2.3 | 83.16 | 87.35 |  |  | 3.52 |  |  | 3.2 | 1.6
[7 empty] | 0.8 | 0.55 | 0.44 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[7 empty] | 0.8 | 0.55 | 0.44 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[7 empty] | 0.8 | 0.55 | 0.44
[7 empty] | 0.8 | 0.55 | 0.44
[7 empty] | 0.8 | 0.55 | 0.44
[7 empty] | 0.8 | 0.55 | 0.44
[7 empty] | 0.8 | 0.55 | 0.44
[7 empty] | 0.8 | 0.55 | 0.44
| 8 | 2.25 | 3.45 | 2.3 | 7.7625 | 22.22 |  |  | 0 |  |  | 4 | 2.4
[9 empty] | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 1.2
[9 empty] | 0 | 1.2 | 2 | 2.4 | 1.2
| 9 | 4.05 | 7.55 | 2.3 | 30.5775 | 50.36 |  |  | 0 |  |  | 3 | 4.8
[9 empty] | 0 | 0.6 | 2 | 1.2 | 1.2
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 3.6
| 10 | 3.45 | 5.1 | 2.3 | 17.595 | 35.33 |  |  | 0 |  |  | 4 | 5.6
[9 empty] | 0 | 1.2 | 2 | 2.4 | 2.4
[9 empty] | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 3.2
| 11 | 3.75 | 7.7 | 3.4 | 28.875 | 74.46 |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 5.2
[9 empty] | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 1.6
[10 empty] | 0.9 | 2 | 1.8 | 3.6
| Podsumowanie PIWNICA: |  |  |  | 271.381 | 489.8832 |  |  | 5.84 |  |  |  | 32.3954
| 12 | 3.35 | 4.9 | 3.9 | 16.415 | 58.23 |  |  | 4.32 |  |  | 1.8 | 0.9
[7 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[7 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.44
[7 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.44
| 13 | 3.35 | 4.55 | 3.9 | 15.2425 | 55.66 |  |  | 4.16 |  |  | 1.8 | 0.9
[7 empty] | 2.6 | 1.6 | 4.16 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[7 empty] | 1.3 | 1.6 | 2.08 |  |  | 0 | 0
| 14 | 3.35 | 5.05 | 3.9 | 16.9175 | 57.48 |  |  | 6.24 |  |  | 1.8 | 0.9
[7 empty] | 2.6 | 1.6 | 4.16 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[7 empty] | 1.3 | 1.6 | 2.08 |  |  | 0 | 0
| 15 | 1.65 | 5.38 | 3.9 | 8.877 | 43.554 |  |  | 0 |  |  | 11.28 | 9.6
[9 empty] | 0 | 3.6 | 2.2 | 7.92 | 7.92
[9 empty] | 0 | 1.6 | 2.1 | 3.36 | 1.68
| 16 |  |  | 3.9 | 56.606 | 93.296 |  |  | 0 |  |  | 13.72 | 6.86
|  | 4.65 | 7.8 | 3.9 | 36.27 |  |  |  | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
|  | 3.28 | 6.2 | 3.9 | 20.336 |  |  |  | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[9 empty] | 0 | 1.6 | 2.1 | 3.36 | 1.68
[9 empty] | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[9 empty] | 0 | 1.6 | 2.1 | 3.36 | 1.68
| 17 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 6.82 | 39.54 |  |  | 0 |  |  | 1.8 | 1.8
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 1.8
| 18 | 2.7 | 3.25 | 3.9 | 8.775 | 44.15 |  |  | 0.66 |  |  | 1.6 | 0.8
[7 empty] | 0.6 | 1.1 | 0.66 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
| 19 | 3.2 | 5.76 | 3.9 | 18.432 | 44.6566 |  |  | 4.0584 |  |  | 5.3 | 2.65
[7 empty] | 1.14 | 1.78 | 2.0292 | 1.41 | 2 | 2.82 | 1.41
[7 empty] | 1.14 | 1.78 | 2.0292 | 1.24 | 2 | 2.48 | 1.24
| 20 | 2 | 2.03 | 3.9 | 4.06 | 26.034 |  |  | 0 |  |  | 5.4 | 2.7
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
| 21 | 0.85 | 2 | 3.9 | 1.7 | 16.73 |  |  | 0 |  |  | 5.5 | 3.8
[9 empty] | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[9 empty] | 0 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
| 22 | 4.25 | 5.6 | 3.9 | 23.8 | 67.1458 |  |  | 2.0292 |  |  | 2 | 1
[7 empty] | 1.14 | 1.78 | 2.0292 | 1 | 2 | 2 | 1
| 23 | 3.95 | 4.1 | 3.9 | 16.195 | 60.23 |  |  | 2.56 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28 |  |  | 0 | 0
| 24 | 1.45 | 4.3 | 3.9 | 6.235 | 35.995 |  |  | 0 |  |  | 3.2 | 1.6
[9 empty] | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[9 empty] | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
| 25 | 3.95 | 4.5 | 3.9 | 17.775 | 62.07 |  |  | 3.84 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28 |  |  | 0 | 0
| 26 | 1.45 | 4.5 | 3.9 | 6.525 | 41.61 |  |  | 0 |  |  | 4.8 | 2.4
[10 empty] | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[10 empty] | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[9 empty] | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
| 27 | 2.4 | 3.55 | 3.9 | 8.52 | 43.53 |  |  | 1.28 |  |  | 1.6 | 0.8
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
| 28 | 1.85 | 4.3 | 3.9 | 7.955 | 38.33 |  |  | 0 |  |  | 9.64 | 4.82
[9 empty] | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[9 empty] | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[9 empty] | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[9 empty] | 0 | 2.2 | 2.2 | 4.84 | 2.42
| 29 |  |  | 3.9 | 0 | 36.65 |  |  | 1.28 |  |  | 3.8 | 2.5
|  | 0.7 | 1.8 | 3.9 |  |  | 0.8 | 1.6 | 1.28 | 0.6 | 2 | 1.2 | 1.2
|  | 1.75 | 1.8 | 3.9 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.6
[9 empty] | 0 | 0.7 | 2 | 1.4 | 0.7
| 30 | 0.98 | 1.7 | 3.9 | 1.666 | 19.704 |  |  | 0 |  |  | 1.2 | 0.6
[9 empty] | 0 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.6
| 31 | 3.6 | 5.6 | 3.9 | 20.16 | 66.2 |  |  | 2.56 |  |  | 3 | 1.5
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28 | 0.7 | 2 | 1.4 | 0.7
| 32 | 5.3 | 5.6 | 3.9 | 29.68 | 85.02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 33 |  |  |  | 0 | 427.66 |  |  | 19.8 |  |  | 8.2 | 4.1
|  | 9.9 | 13.95 | 7.5 | 138.105 |  | 1.8 | 2.2 | 3.96 | 1.6 | 2.1 | 3.36 | 1.68
|  | 7.7 | 11.5 | 6.4 | 88.55 |  | 1.8 | 2.2 | 3.96 | 2.2 | 2.2 | 4.84 | 2.42
[7 empty] | 1.8 | 2.2 | 3.96 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1.8 | 2.2 | 3.96 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1.8 | 2.2 | 3.96 |  |  | 0 | 0
| Podsumowanie PARTER: |  |  |  | 575.617 | 1463.4754 | 31.62 |  | 48.7292 |  |  |  | 47.58
| 34 | 4.9 | 8.35 | 3 | 40.915 | 69.02 |  |  | 6.88 |  |  | 3.6 | 1.8
[7 empty] | 0.86 | 1.6 | 1.376 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[7 empty] | 0.86 | 1.6 | 1.376 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[7 empty] | 0.86 | 1.6 | 1.376 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0.86 | 1.6 | 1.376 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0.86 | 1.6 | 1.376 |  |  | 0 | 0
| 35 | 3.35 | 6.55 | 3 | 21.9425 | 53.44 |  |  | 4.16 |  |  | 1.8 | 0.9
[7 empty] | 2.6 | 1.6 | 4.16 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
| 36 | 3.45 | 6.55 | 3 | 22.5975 | 54.04 |  |  | 4.16 |  |  | 1.8 | 0.9
[7 empty] | 2.6 | 1.6 | 4.16 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
| 37 | 2.6 | 5.15 | 3 | 13.39 | 38.5 |  |  | 4.8 |  |  | 3.2 | 1.6
[7 empty] | 2.6 | 1.6 | 4.16 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[7 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
| 38 | 1.6 | 6 | 3 | 9.6 | 35.4 |  |  | 0 |  |  | 5.4 | 2.7
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
| 39 | 3.15 | 6.25 | 3 | 19.6875 | 52.6 |  |  | 0 |  |  | 3.8 | 1.9
[9 empty] | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[9 empty] | 0 | 1.1 | 2 | 2.2 | 1.1
| 40 | 3.2 | 3.4 | 3 | 10.88 | 36 |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 1.8
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
| 41 |  |  | 3 | 0 | 37.7416 |  |  | 4.0584 |  |  | 5.3 | 2.65
|  | 3.2 | 3.4 | 3 | 10.88 |  | 1.14 | 1.78 | 2.0292 | 1.41 | 2 | 2.82 | 1.41
|  | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 1.14 | 1.78 | 2.0292 | 1.24 | 2 | 2.48 | 1.24
| 42 | 2 | 2.6 | 3 | 5.2 | 25.8 |  |  | 0 |  |  | 1.8 | 0.9
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
| 43 | 1.55 | 3.05 | 3 | 4.7275 | 27.6 |  |  | - |  |  | - | -
| 44 | 2.55 | 3.95 | 3 | 10.0725 | 35.92 |  |  | 1.28 |  |  | 1.8 | 0.9
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
| 45 | 3.95 | 5.6 | 3 | 22.12 | 51.66 |  |  | 3.84 |  |  | 1.8 | 0.9
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28 |  |  | 0 | 0
| 46 | 1.8 | 3.95 | 3 | 7.11 | 29.82 |  |  | 1.28 |  |  | 3.4 | 1.7
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
| 47 | 0.95 | 1.5 | 3 | 1.425 | 11.82 |  |  | 1.28 |  |  | 1.6 | 0.8
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
| 48 | 1 | 1.5 | 3 | 1.5 | 13.4 |  |  | 0 |  |  | 1.6 | 0.8
[9 empty] | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
| 49 | 1.5 | 1.6 | 3 | 2.4 | 15.2 |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 1.7
[9 empty] | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
| 50 | 1.45 | 12.05 | 3 | 17.4725 | 69.8 |  |  | 0 |  |  | 11.2 | 5.6
[9 empty] | 0 | 1.1 | 2 | 2.2 | 1.1
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[9 empty] | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
| 51 | 5.6 | 14.45 | 3 | 80.92 | 103.94 |  |  | 14.56 |  |  | 1.8 | 0.9
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.9
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0.8 | 1.6 | 1.28 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1.7 | 1.6 | 2.72 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1.7 | 1.6 | 2.72 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1.7 | 1.6 | 2.72 |  |  | 0 | 0
| Podsumowanie I PIĘTRO: |  |  |  | 305.84 | 761.7016 | 29.08 |  | 46.2984 |  |  |  | 28.45
[5 empty] | 1152.838 | 2715.0602

## Kosztorys
Zestawienie kosztów inwestycji pn.: "Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie
L.p. | Pozycje kosztów | Jednostka odniesienia | Ilość jednostek odniesienia | Cena jednostkowa w zł | Wartość w zł
[5 empty] | bez podatku VAT | z podatkiem VAT
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | GRUPA KOSZTÓW 1 -przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci | suma kosztów grupy 1 |  |  | 0 | 0
1 | Oświetlenie zewnetrzne - lampy | szt | 5 | 0 | 0 | 0
2 | Podłaczenie budynku WC do sieci wod kan i elektrycznej | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
II | GRUPA KOSZTÓW 2 -budowa obiektów podstawowych | suma kosztów grupy 3 |  |  | 0 | 0
1 | Budowa budynku WC | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Budowa wiat handlowych | m2 | 1700 | 0 | 0 | 0
III | GRUPA KOSZTÓW 3 - Instalacje | suma kosztów grupy 3 |  |  | 0 | 0
1 | Instalacje w budynku WC - wod, kan, ogrzewanie, elektryczna, odgromowa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Instalacja fotowoltaiczna | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
IV | GRUPA KOSZTÓW 4 - Zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze | suma kosztów grupy 4 |  |  | 0 | 0
1 | powierzchnia - kostka betonowa | m2 | 80 | 0 | 0 | 0
2 | parkingi-ekokrata | m2 | 300 | 0 | 0 | 0
3 | nakładka asfaltowa - koszt niekwalifikowalny | m2 | 3200 | 0 | 0 | 0
4 | korytowanie i utwardzenie terenu | m2 | 4300 | 0 | 0 | 0
5 | odwodnienie liniowe | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
6 | przepusty | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0
7 | rozbiórka i montaż ogrodzenia | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
8 | bramy | szt | 3 | 0 | 0 | 0
V | GRUPA KOSZTÓW 6 -Prace przygotowawcze, projektowe,obsługa inwetorska | suma kosztów grupy 5 |  |  | 0 | 0
1 | Opracowanie dokumentacji technicznej | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2 |  | kpl | 1
3 | Nadzór inwestorski wielobranżowy + nadzór autorski | kpl | 1 |  | 0 | 0
Razem - suma kosztów grupy 1+2+3+4+5+6 |  | X | X | X | 0 | 0