SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

na

dostawę, montaż oraz uruchomienie

odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów

Styczeń 2020 r.

Zatwierdził:

##### 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5

26-330 Żarnów

pow. opoczyński, woj. łódzkie

tel. /0-44/ 7577055

godziny urzędowania: poniedziałek –piątek 7.30 –15.30

NIP 768-17-17-807

REGON 590647842

e-mail: sekretariat@zarnow.eu

www.bip.zarnow.eu

oraz

GMINA PARADYŻ ul. Konecka 4,

26-333 Paradyż

tel. 44 758-40-82,

e-mail: gmina.paradyz@o2.pl

www.gminaparadyz.bip.net.pl

które na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wyznaczyły spośród siebie zamawiającego - Gminę Żarnów - upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.

Numer referencyjny postępowania: IGWK.Z.271.1.2020

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwaną w dalszej części niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia „ustawą Pzp”.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia pod nazwą dostawa, montaż i uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów jest:

dostawa, montaż (wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych) i uruchomienie na terenie gmin Paradyż i Żarnów 275 mikroinstalacji OZE, w tym:

- 225 mikroinstalacji fotowoltaicznych,

- 30 instalacji kolektorów słonecznych,

- 20 kotłów na biomasę.

służących do częściowego pokrycia zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną i na ciepło.

Przez mikroinstalację (nazywaną również instalacją) rozumie się zestaw urządzeń, przyrządów sterujących i kontrolnych, okablowania i innych elementów tworzących całość funkcjonalną zdolną do produkcji energii oraz roboty zrealizowane przez Wykonawcę w Lokalizacji Instalacji w zakresie umożliwiającym prawidłowe uruchomienie i funkcjonowanie Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem,

Podział instalacji wśród gmin partnerskich:

- 135 mikroinstalacji OZE w gm. Żarnów, w tym 122 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 13 instalacji kolektorów słonecznych,

- 140 mikroinstalacji OZE w gm. Paradyż, w tym 103 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 17 instalacji kolektorów słonecznych i 20 instalacji kotłów na biomasę.

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

3.2. Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09331100-9 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

09332000-5 - Instalacje słoneczne

42515000-9 - Kotły lokalnych układów ogrzewania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331110-0 - Instalowanie kotłów

51112100-1 - Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej

51135000-7 - Usługi instalowania pieców

51112200-2 - Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną

3.3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji (zwanej dalej również „specyfikacją” lub „SIWZ”).

3.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności montażu (wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych) i uruchomienie mikroinstalacji OZE wymienionych w pkt 3.1. niniejszej specyfikacji w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z póź. zm.)

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przyjmuje się, że osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie nie wykonują pracy pod kierownictwem.

3.5. Urządzenia i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, zapewnia Wykonawca.

- Materiały, wyroby budowlane oraz urządzenia wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia będą fabrycznie nowe, o ile Zamawiający wyraźnie nie poleci inaczej. W przypadku, gdy w SIWZ (lub załącznikach do niej), zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, źródło lub szczególny proces, który je charakteryzuje – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od parametrów wymaganych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

- Odpady (w tym ewentualne materiały z rozbiórek) Wykonawca wywiezie poza teren budowy. i będzie z nimi postępował zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.). Wykonawca uwzględni przy obliczeniu ceny oferty koszt utylizacji odpadów.

3.6. Roboty należy wykonać zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3.8. Wykonawca udzieli co najmniej 5-letniej gwarancji (na wszystkie urządzenia i roboty). Bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru zamówienia.

Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do umowy.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania odbioru końcowego zamówienia.

Okres rękojmi wynosić będzie 5 lat.

Wszystkie materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Materiały będą posiadać  pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny. Roboty budowlane niezbędne do wykonania zamówienia wykonane będą zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi i warunkami BHP, jak również będą prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych. Zastosowane zostaną wyłącznie materiały i technologie posiadające odpowiednie oznaczenia, dla których wydano odpowiednio: aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, za wyjątkiem wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawcę ofert częściowych na jedną lub kilka z niżej wymienionych części:

Część 1 obejmująca:

wykonanie wizji lokalnych, dostawa urządzeń oraz

wykonanie kompletnych instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w zestaw modułów fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do wytworzenia energii elektrycznej na potrzeby własne z możliwością przesłania nadwyżki energii do sieci energetycznej w celu późniejszego zbilansowania na zasadzie tzn. Net-meteringu, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 2389 z późn. zm.).

- Część 2 obejmująca:

wykonanie wizji lokalnych, dostawa urządzeń oraz wykonanie kompletnych mikroinstalacji kolektorów słonecznych, służących ogrzewaniu wody na potrzeby systemów grzewczych,

- Część 3 obejmująca:

wykonanie wizji lokalnych i dostawa urządzeń oraz wykonanie kompletnych mikroinstalacji pieców na biomasę do obsługi c.o. i wytwarzania c.w.u.

5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert wariantowych.

6. Ustalenia dotyczące powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom

6.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

6.2. Wykonawca, który planuje realizować zamówienie przy współpracy z podwykonawcami, zobowiązany jest do podania w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza im powierzyć. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w ofercie również firmy podwykonawców, o ile są już znane.

6.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących  zał. nr 3 do SIWZ.

6.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

7.  Warunki realizacji zamówienia

7.1.	Warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym  zał. nr 3 do niniejszej specyfikacji.

7.2. Przewidywane zmiany umowy, ich zakres, charakter oraz warunki dokonywania tych zmian.

7.2.1. Zamawiający przewiduje możliwość:

a) przedłużenia terminu wykonania zamówienia (i zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego) w przypadkach:

- działania siły wyższej, tj. niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – o czas jaki siła wyższa spowodowała wydłużenie realizacji zamówienia,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne) – o czas niezbędny na ich usunięcie,

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych – o czas jaki te roboty spowodowały wydłużenie realizacji zamówienia,

- niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, a mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy opóźnień w wydaniu decyzji administracyjnych lub uzyskaniu odpowiednich uzgodnień – o czas jaki opóźnienia te spowodowały wydłużenie realizacji zamówienia,

b) wykonania, na polecenie Zamawiającego, robót zamiennych w stosunku do wynikających z dokumentacji projektowej załączonej do Opisu przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy wykonanie tych robót spowoduje poprawienie jakości robót, będą one korzystne finansowo dla Zamawiającego lub wyeliminują wadliwe rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej;

c) rezygnacji z części robót w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej załączonej do Opisu przedmiotu zamówienia;

d) wprowadzenia zmian nieistotnych, w szczególności:

- 	zmiany ustalonych podwykonawców;

-  	wprowadzenia podwykonawcy do wykonania części zamówienia,  w trakcie jego realizacji;

- 	zmiany kierownika robót – pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna, a nowa osoba spełnia warunki jakie były postawione w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- zmiany treści umowy, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

a także wprowadzenia zmian w innych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- 7.2.2. W przypadku zmiany przepisów regulujących:

a)	stawki podatku od towarów i usług,

b)	wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w odniesieniu do osób otrzymujących za wykonywanie zamówienia minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej,

c)	zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- Umowa zostanie zmieniona w zakresie, w jakim zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.2.3. W przypadku zmian, o których mowa w pkt 7.2.2 lit. b) i c) Wykonawca powinien przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób ww. zmiany wpływają na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz kalkulację kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu ww. zmian na koszty wykonania zamówienia.

8. Termin wykonania zamówienia

1) rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy,

2) zakończenie:  do 31.07.2020 r.

9.	Warunki udziału w postępowaniu

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:

w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

9.1.1. Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

5 000 000 (pięć milionów) PLN dla części 1,

350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) PLN dla części 2,

300 000 (trzysta tysięcy) PLN dla części 3,

Jeżeli wykonawca ubiega się o zamówienie na kilka części obowiązany jest wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż suma wymagana dla wszystkich części na które złożył ofertę.

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

9.1.2. Wykonawca winien wykazać, że dostarczył, zainstalował i uruchomił  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej:

200 mikroinstalacji fotowoltaicznych, w tym co najmniej 100 w ramach jednego zamówienia  – jeżeli ubiega się o zamówienie w części 1,

30 instalacji kolektorów słonecznych – jeżeli ubiega się o zamówienie w części 2,

20 kotłów na biomasę  – jeżeli ubiega się o zamówienie w części 3.

9.1.3.Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą na stanowisko kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych oraz elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie  wcześniej obowiązujących przepisów.

10. Przesłanki wykluczenia Wykonawców

10.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

10.1.1. W stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp

10.1.2. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 498).

10.1.3. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

10.1.4.  Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

10.1.5.  Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

10.2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

10.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub  art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

10.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 10.3. niniejszej specyfikacji.

11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają złożyć w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

11.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

1) Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)  nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

JEDZ (wersja elektroniczna – zał. nr 5 do SIWZ) przygotowany przez Zamawiającego jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.

W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie JEDZ z wykorzystaniem narzędzia ESPD, Wykonawca:

- pobiera plik „espd-request.xml” ze strony Zamawiającego,

- wypełnia za pomocą narzędzia ESPD własny JEDZ importując plik „espd-request.xml” do strony internetowej espd.uzp.gov.pl,

-składa go w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z ofertą w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w jednym z formatów określonych w pkt 13.2.2) SIWZ.

Wykonawca składa wypełniony JEDZ, z tym zastrzeżeniem, że w części IV: Kryteria kwalifikacji jest zobowiązany wypełnić jedynie sekcję „α”.

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ znajdują się w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie internetowej Urzędu www.uzp.gov.pl, Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.

11.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje  się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą składa także jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów.

11.1.3. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz udowodnić, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności składając w ofercie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

11.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11.3.	Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

11.4.1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

11.4.2. Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (wykaz sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji). W wykazie należy wskazać dostawy potwierdzające spełnianie warunku określonego w pkt 9.1.2 SIWZ.

11.4.3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz sporządzić wg wzoru  stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji). Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 9.1.3 SIWZ.

11.4.4. Wykonawca, który polega w zakresie określonym w pkt 9.1.1 - 9.1.3 SIWZ na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 11.4.5, 11.4.6, 11.4.7, 11.4.8, 11.4.9, 11.4.10, 11.4.11, 11.4.12 SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

11.4.5. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11.4.6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

11.4.7. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

11.4.8. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

11.4.9. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

11.4.10. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

11.4.11. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) (sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji).

11.4.12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 11.4.5 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) pkt 11.4.6-11.4.8 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 11.4.12 ppkt 1) i 2) lit. b niniejszej specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o których mowa w pkt 11.4.12 ppkt 2) lit. a niniejszej specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  w pkt 11.4.12 niniejszej specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W powyższym przypadku ustalenia podane w pkt 11.4.12 niniejszej specyfikacji dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 11.4.5 SIWZ, składa dokument, o którym mowa  w pkt 11.4.12 ppkt 1) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Ww. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

11.4.13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wówczas oświadczenia i dokumenty wymienione:

a) w pkt 11.1.1, 11.2, 11.4.5, 11.4.6, 11.4.7, 11.4.8, 11.4.9, 11.4.10, 11.4.11, 11.4.12 niniejszej specyfikacji winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej),

b) w pkt 11.1.2, 11.1.3, 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3, 11.4.4 niniejszej specyfikacji winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten lub ci spośród Wykonawców, którzy zapewnią spełnienie w całości lub w części wymaganego warunku.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia dotyczące realizowanego zamówienia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 9.1.1, 9.1.2 i 9.1.3 SIWZ Wykonawcy spełniają wspólnie.

11.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

11.6. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 11.2 oraz 11.4 SIWZ składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Dokumenty i oświadczenia składane w oryginale muszą być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone przez wystawcę  kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku przekazywania przez: Wykonawcę, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, albo przez podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, opatrzenie jej odpowiednio przez Wykonawcę, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

11.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.).

W tym przypadku, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zamiast oświadczeń lub dokumentów dostępnych w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych bądź oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, wskazuje w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego lub w jakim konkretnie postępowaniu zostały złożone, o ile są one aktualne.

Jeżeli ww. bazy danych są prowadzone w języku innym niż język polski, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

12. Informacje dotyczące powoływania się na zasoby innych podmiotów

12.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

12.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

12.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

12.4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

12.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

12.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu, o którym mowa w pkt 12.1 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 12.1 SIWZ.

13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

  - Informacje ogólne

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Magdalena Hajt – tel. 602 893 108, e-mail: oze@zarnow.eu;

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

  - Złożenie oferty

- Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w szczególności: .doc, .docx, lub .pdf  i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

Zamawiający zaleca wysłanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby uniknąć ewentualnych problemów technicznych, jakie mogą wystąpić przy przesyłaniu oferty.

Ponadto Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów w formacie .pdf formatem PAdES, zaś dokumenty w innym formacie niż .pdf formatem XAdES.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Do oferty/wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

  - Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie: oświadczeń (innych niż wskazanych w ust. 13.2) wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).

- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, (email Zamawiającego: oze@zarnow.eu)

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

14. Wymagania dotyczące wadium i zaliczek

  - Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

część 1: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy).

część 2: 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset).

część 3: 3 000 zł (słownie: trzy  tysiące).

  - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium musi obejmować cały określony w SIWZ okres związania ofertą.

  - Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następujących formach:

    - pieniądzu – na rachunek bankowy zamawiającego 15 8973 0003 0080 0800 0257 0004

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).

  - Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone 
w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej (zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do udzielanie poręczenia lub gwarancji) zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale. Wadium w niniejszej formie wnoszone jest  na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 13.3.2 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – w postępowaniu IGWK.Z.271.1.2020”

  - O skuteczności wniesienia przelewem kwoty wadium decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 14.4.1) SIWZ.

  - W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo poręczenia, z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy – bez konieczności potwierdzania tych okoliczności.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.15 i pkt 14.16. SIWZ.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zwrot wadium wniesionego w innej formie niż w pieniądzu następuje poprzez złożenia przez zamawiającego oświadczenia o zwolnieniu poręczyciela/gwaranta z obowiązku zapłaty.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

    - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

15. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16. Opis sposobu przygotowywania ofert

  - Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Oferta wraz z załącznikami oraz JEDZ pod rygorem nieważności powinny być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, według wymogów określonych w SIWZ.

  - Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

  - Oferta wraz z załącznikami oraz JEDZ muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty i sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Na Ofertę składają się:

    - Oferta przygotowana zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz załącznik cenowy określający cenę netto oraz cenę brutto każdej z instalacji objętej ofertą wykonawcy.

    - Dokumenty, o których mowa w pkt 11 SIWZ.

  - Jeżeli Wykonawca planuje powierzyć część zamówienia podwykonawcom, powinien wskazać w Formularzu Ofertowym, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.

  - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć oryginał właściwego pełnomocnictwa, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty, z zachowaniem wymogów określonych w pkt 11.6 SIWZ.

  - W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zachowaniem wymogów określonych w pkt 11.6 SIWZ

  - Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (np. jako odrębny plik nazwany „dokumenty niejawne”) wraz z uzasadnieniem dlaczego, informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawnione. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, wobec których Wykonawca nie podjął działań przedstawionych w zdaniach poprzednich, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań opisanych w zdaniu poprzednim, obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa, orzeczeń sądowych lub Krajowej Izby Odwoławczej albo decyzji organów administracji publicznej.

- Termin składania i otwarcia ofert

  - Termin składania ofert upływa dnia 24 lutego 2020 r. o godz. 12:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu  24 lutego 2020 r. o godzinie 12:15.

  - Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

  - Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

18. Opis sposobu obliczenia ceny

18.1. Sposób obliczenia ceny ofertowej:

a) cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

b) Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się oraz zastosować do wszystkiego, co zostało zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby przygotować swoją propozycję ceny oferty, będąc w pełni świadomym, że nie będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ustawie oraz we wzorze umowy;

c)	cena ofertowa zostanie wyliczona przez Wykonawcę w złotych polskich (PLN) w oparciu o informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia,

d) cena ofertowa jest ceną ryczałtową i określa wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie zamówienia wraz z:

- materiałami oraz urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia,

- wszelkimi pracami i robotami (w tym pomocniczymi, tymczasowymi i towarzyszącymi), które są konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia,

- wszelkimi innymi robotami, pracami, czynnościami, obowiązkami i wymogami wynikającymi z niniejszej specyfikacji (w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy);

e) kwoty (wartości) elementów rozliczeniowych powinny zawierać wszelkie podatki, opłaty celne bądź inne płatności (z wyłączeniem podatku VAT), które nie zostały określone osobno;

f) w cenie oferty Wykonawca uwzględni wszelkie koszty ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad i zapewnienia gwarancji jakości, a w tym koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu, licencji i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka, w tym finansowe i ubezpieczeniowe oraz zysk Wykonawcy;

g) kwoty (wartości) elementów rozliczeniowych są stałe i nie będą podlegać zmianom w czasie trwania umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych we wzorze umowy;

h) Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do Wykazu Płatności;

i) Wykonawca  poda wszystkie ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do 1 grosza,

przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą:

- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość   ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15).

Wykonawca przy dokonywaniu wszelkich obliczeń musi przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami.

18.2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:

-  wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

- import usług lub towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług,

-  mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

18.3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Płatność należności wynikającej z faktury z wykazanym podatkiem VAT zostanie dokonana z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

  - Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcami w walutach obcych.

20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

20.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej wymienionych 
kryteriów oceny ofert:

-  cena oferty  	– 60 % (max 60 pkt)

- okres gwarancji	–  30 % (max 30 pkt)

- czas reakcji serwisu –  10 % (max 10 pkt)

Ocena będzie dokonywana oddzielnie dla każdej z części zamówienia

Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

Ocena kryterium „cena oferty” - będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:

Cmin

P(Co) =      x  60 pkt

Co

gdzie:

Cmin  -  najniższa cena spośród wszystkich ofert i nie odrzuconych,

Co       - cena ocenianej oferty,

P(Co) -  liczba punktów za kryterium ceny.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.

Ocena kryterium „okres gwarancji jakości” – przeprowadzona zostanie na podstawie podanego w ofercie okresu gwarancji jakości w latach. W przypadku podania okresu gwarancji jakości w miesiącach Zamawiający przyjmie, że okres jednego roku to 12 miesięcy. Niepełny rok (okres krótszy niż 12 miesięcy) nie będzie brany pod uwagę przy ocenie punktowej.

P(G) – liczba punktów za kryterium „okres gwarancji jakości”,

Ocena przeprowadzona zostanie w ten sposób, że Wykonawca, którego oferta nie została odrzucona i który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji:

5 lat  			–  otrzyma 0 punktów,

6 lat  			–  otrzyma 10,00 punktów,

7 lat			–  otrzyma 20,00 punktów,

.  	8 lat lub więcej	–  otrzyma 30,00 punktów,

Uwaga:

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości poniżej 5 lat zostanie odrzucona.

Ocena kryterium „czas reakcji serwisu” - będzie oceniana na podstawie wskazanego w ofercie czasu reakcji serwisu gwarancyjnego  to znaczy usunięcia zgłoszonej wady.

Czas reakcji serwisu określa się w dniach roboczych (to jest od poniedziałku do piątku).

Ocena przeprowadzana będzie wg następującego wzoru matematycznego:

1 dzień roboczy

P(T) =   x 10 pkt

To

gdzie:

To       - czas reakcji serwisu ocenianej oferty,

P(T) -  liczba punktów za kryterium czas reakcji serwisu.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje czas reakcji serwisu wynoszący jeden dzień roboczy lub krótszy otrzyma maksymalną liczbę punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = P(Co) + P(G) + P (T)

gdzie:

P 	– łączna liczba punktów oferty ocenianej

P(Co) 	– liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty”

P(G)	– liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”,

P(T)	– liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin wykonania”.

20.2. Oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

20.3. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia  wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

20.4. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

20.5. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

20.6. Zamawiający przyzna zamówienie odrębnie dla każdej części, Wykonawcy którego oferta nie została odrzucona oraz została uznana za najkorzystniejszą w danej części, tj. otrzyma w danej części najwyższą ilość punktów.

21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

21.1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie będzie zawierać:

a) informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) informacje o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

c) informacje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

d) informacje o unieważnieniu postępowania;

- z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

21.2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni przedłożyć umowę regulującą ich współpracę.

21.3. Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2) opracowania oraz dostarczenia harmonogramu rzeczowo finansowego wykonania umowy określającego etapy realizacji zamówienia,

3) podpisania umowy o przetwarzaniu danych osobowych.

21.4. Wykonawca przez cały okres wykonywania umowy musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Dokument polisy ubezpieczeniowej (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) Wykonawca doręczy Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

21.5. Zamawiający i wybrany Wykonawca, zawrą umowę w sprawie zamówienia publicznego w miejscu i terminie ustalonym (zgodnie z art. 94 ustawy Pzp) w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej.

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

22.1. Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem” na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

22.2. Zabezpieczenie, o którym mowa wyżej może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia, winna spełniać co najmniej następujące wymogi:

- określać beneficjenta gwarancji, tj.: jego nazwę i adres,

- określać kwotę gwarantowaną w PLN,

- określać termin ważności gwarancji,

- określać przedmiot gwarancji, nazwę zamówienia wynikającą ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- być gwarancją samoistną, nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie,

- przewidywać, że służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (a w przypadku gwarancji na okres rękojmi -  przewidywać, że służy pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady);

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winna w swej treści, wymienionych mieć wszystkich członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej,

- w przypadku, o którym mowa w pkt 22.8 SIWZ - uwzględniać przesłankę wypłaty sumy gwarancyjnej.

22.3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w okresie od dnia złożenia do dnia zwrotu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

22.4.	Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

22.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

22.6.	Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia.

22.7. Kwota, o której mowa w pkt 22.6. niniejszej specyfikacji jest zwracana nie później niż w 15.-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

22.8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

23.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia  oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

23.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

23.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

23.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

23.5. Terminy wniesienia odwołania:

23.5.1.	Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

23.5.2.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

23.5.3.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 23.5.1. i 23.5.2. niniejszej specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

23.5.4.	Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)	30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2)	6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

23.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

23.7.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

23.8.	Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują ustalenia zawarte w ustawie Pzp, a w sprawach nieuregulowanych ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

25. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią:

a) formularz oferty Wykonawcy (zał. nr 1),

b) klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych  (zał. nr 2),

c) wzór umowy (zał. nr 3),

d) Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 4),

e) wzór  oświadczenia JEDZ (zał. nr 5)

f) wzór  oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 6),

g) wzór wykazu doświadczenia  (zał. nr 7),

h) wzór wykazu osób (zał. nr 8),

i) wzór  oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (zał. nr 9).

Załącznik Nr 1 do SIWZ

................................................................

/ miejscowość i data/

Gmina Żarnów

ul. Opoczyńska 5
26 – 330 Żarnów

FORMULARZ OFERTY

na

Dostawę, montaż i uruchomienie

odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów

Dane o Wykonawcy

- Nazwa i siedziba Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

woj. ......................................................

# NIP ...................................................    REGON ........................................................................

# Nr telefonu ....................................................... Nr faxu .............................................................

# e-mail ......................................................osoba do kontaktu……………………………………

# Nr konta bankowego…………………………………………………………………………….

Pełnomocnik* do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (np. lider Konsorcjum)

......................................................................................................................................................

adres ............................................................................................................................................

telefon ................................................................ fax ................................................

e-mail .............................................................................

NIP ...................................................... REGON .................................................

* wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia.

W odpowiedzi na przetarg nieograniczony na Dostawę, montaż i uruchomienie

odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów:

- przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej, jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

Oferujemy w Części 1

cenę:

cena netto .................................. (słownie: ........................................................)

VAT ........... % tj. ............................ zł (słownie: ................................................)

cenę brutto................................ (słownie: ..........................................................)

Cena obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT, określone w  załączniku cenowym załączonym do oferty

okres gwarancji ……… lat

czas reakcji serwisu…….. dni roboczych

Oferujemy w Części 2

cenę:

cena netto .................................. (słownie: ........................................................)

VAT ........... % tj. ............................ zł (słownie: ................................................)

cenę brutto................................ (słownie: ..........................................................)

Cena obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT, określone w  załączniku cenowym załączonym do oferty

okres gwarancji ……… lat

czas reakcji serwisu…….. dni roboczych

Oferujemy w Części 3

cenę:

cena netto .................................. (słownie: ........................................................)

VAT ........... % tj. ............................ zł (słownie: ................................................)

cenę brutto................................ (słownie: ..........................................................)

Cena obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT określone w  załączniku cenowym załączonym do oferty

okres gwarancji ……… lat

czas  reakcji serwisu…….. dni roboczych

Oświadczamy, że:

- W cenie ofert zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia określone w SIWZ,

- zapoznałem/liśmy się z SIWZ, załącznikami do SIWZ oraz z wyjaśnieniami do SIWZ i jej modyfikacjami (jeżeli takie miały miejsce), nie wnoszę/imy w stosunku do nich żadnych uwag i uznaję/emy się za związanego/ych określonymi w nich zasadami,

- uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert,

- w przypadku wyboru mojej/ Naszej oferty zobowiązuję/my się do dokonania ubezpieczenia budowy, zgodnie z warunkami opisanymi w projekcie umowy,

- akceptuję/my termin płatności do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego,

Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum

(niepotrzebne  skreślić)

Zarządzanego przez …………………………..………...........................................

(nazwa lidera)

Oświadczam/y, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego / Oświadczam/y, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego tj. w zakresie następujących towarów/usług: ....................................................................…………………………………………... – wartość podatku ...................................................

(UWAGA! Informacja dotyczy tzw. odwróconego VAT. Niewłaściwe skreślić. Wypełnić miejsca wykropkowane tylko w przypadku konieczności zapłaty odwróconego VAT).

Oświadczam/y, że stosownie do dyspozycji art. 36 b Prawa zamówień publicznych następujące części zamówienia zamierzam/y powierzyć Podwykonawcom:

| Wskazanie części zamówienia, które zamierzamy zlecić podwykonawcy | Nazwa i adres firmy podwykonawczej |
| --- | --- |

Zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej zawarciem tj. w wysokości 10 % wartości ceny całkowitej

Oświadczam/y, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Podpis elektroniczny ………….

Załącznik nr 2 do SIWZ

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Żarnów z siedziba pod adresem ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, dane kontaktowe Urzędu Gminy w Żarnowie: nr tel. 44 7577055 w godz. 7.30-15.30, adres email: sekretariat@zarnow.eu

2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na

- e-mail: iod@zarnow.eu, pod nr tel. 44 7577055 w. 16

- pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, wskazany w pkt. 1 SIWZ.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane „RODO”) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., oraz ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (Dz. U. z 2019 r. poz. 730)

Zamawiający informuje, że:

1) dane osobowe przetwarzane będą przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (MZDiK) zgodnie z prawem, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań Zamawiającego realizowanych w interesie publicznym - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu jego archiwizacji.

2) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.

3) Dane osobowe będą ujawniane zainteresowanym osobom oraz podmiotom, które wystąpią o udostępnienie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, w zakresie określonym w art. 8, art. 8a oraz art. 96 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone przepisami prawa – w tym art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym dokumenty zawierające dane przechowywane są przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych,

- ich sprostowania lub uzupełnienia (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

- ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem, że:

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,

- nie dotyczy przechowywania,

-od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że udostepnienie następuje w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

6) Osoba, której dane dotyczą nie przysługuje:

- prawo do usunięcia danych osobowych - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

- prawo do przenoszenia danych osobowych - w związku z art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą:

- wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,

- wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

8) Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a ich niepodanie skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Załącznik Nr 6 do SIWZ

.....................................................

/Firma Wykonawcy/

................................................................

/ miejscowość i data/

## OŚWIADCZENIE

## o przynależności albo braku przynależności

## do tej samej grupy kapitałowej

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę, montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów

## oświadczamy, że:

## nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu.

należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu:

| Lp. | Nazwa (firma) i adres siedziby podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1. | ……………………………………………………………………………………… |
| … | ……………………………………………………………………………………… |

Uwaga !

Wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach jeżeli dotyczy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenie winno być przedłożone odrębnie przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).

dnia _ _ . _ _ .  r.

Podpis elektroniczny

Załącznik Nr 7 do SIWZ

.....................................................

/Firma Wykonawcy/

................................................................

/ miejscowość i data/

Gmina Żarnów

ul. Opoczyńska 5
26 – 330 Żarnów

Wykaz wykonanych dostaw

Ubiegając się o zamówienia na Dostawę, montaż i uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat wykonaliśmy:

| Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa i adres Zamawiającego | Czas realizacji (należy podać daty-dzień/miesiąc/rok) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | początek | koniec |

dnia _ _ . _ _ . r.

Podpis elektroniczny

Załącznik Nr 8 do SIWZ

.....................................................

/Firma Wykonawcy/

................................................................

/ miejscowość i data/

Gmina Żarnów

ul. Opoczyńska 5
26 – 330 Żarnów

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ubiegając się o zamówienia na Dostawę, montaż i uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów oświadczamy, że dysponujemy:

| Imię i nazwisko | Zakres czynności | Opis posiadanych kwalifikacji | Podstawa do dysponowania osobą (np. umowa o pracę) |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a które zostały wskazane w wykazie osób, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

dnia ………….……. r.

Podpis elektroniczny

Załącznik nr 9 do SIWZ

………………………..

/Firma Wykonawcy/

................................................................

/ miejscowość i data/

Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.).

................................................

data

Podpis elektroniczny

Uwaga !

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenie winno być przedłożone odrębnie przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).

Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację.

Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację.