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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

na 
dostawę, montaż oraz uruchomienie
odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów


30 kwietnia 2020 r.


Zatwierdził:









1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Żarnów
 ul. Opoczyńska 5
26-330 Żarnów
pow. opoczyński, woj. łódzkie 
tel. /0-44/ 7577055 
godziny urzędowania: poniedziałek –piątek 7.30 –15.30
NIP 768-17-17-807 
REGON 590647842
e-mail: sekretariat@zarnow.eu
www.bip.zarnow.eu
oraz 
GMINA PARADYŻ 
ul. Konecka 4, 
26-333 Paradyż 

na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych upoważniły do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz Zamawiającego - Gminę Żarnów 

Numer referencyjny postępowania: IGWK.Z.271.5.2020

2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwaną w dalszej części niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia „ustawą Pzp”.
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia pod nazwą dostawa, montaż i uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów jest:
dostawa, montaż (wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych) i uruchomienie na terenie gmin Paradyż i Żarnów 275 mikroinstalacji OZE, w tym:
· 225 mikroinstalacji fotowoltaicznych,
· 30 instalacji kolektorów słonecznych, 
· 20 kotłów na biomasę.
służących do częściowego pokrycia zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną i na ciepło.

Przez mikroinstalację (nazywaną również instalacją) rozumie się zestaw urządzeń, przyrządów sterujących i kontrolnych, okablowania i innych elementów tworzących całość funkcjonalną zdolną do produkcji energii oraz roboty zrealizowane przez Wykonawcę w Lokalizacji Instalacji w zakresie umożliwiającym prawidłowe uruchomienie i funkcjonowanie Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem,

Podział instalacji wśród gmin partnerskich: 
- 135 mikroinstalacji OZE w gm. Żarnów, w tym 122 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 13 instalacji kolektorów słonecznych,
- 140 mikroinstalacji OZE w gm. Paradyż, w tym 103 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 17 instalacji kolektorów słonecznych i 20 instalacji kotłów na biomasę.

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


3.2. Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
09331100-9 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09332000-5 - Instalacje słoneczne
42515000-9 - Kotły lokalnych układów ogrzewania 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45331110-0 - Instalowanie kotłów 
51112100-1 - Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej
51135000-7 - Usługi instalowania pieców
51112200-2 - Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną


3.3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji (zwanej dalej również „specyfikacją” lub „SIWZ”).

3.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności montażu (wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych) i uruchomienie mikroinstalacji OZE wymienionych w pkt 3.1. niniejszej specyfikacji w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z póź. zm.)

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przyjmuje się, że osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie nie wykonują pracy pod kierownictwem.

3.5. Urządzenia i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, zapewnia Wykonawca. 
1) Materiały, wyroby budowlane oraz urządzenia wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia będą fabrycznie nowe, o ile Zamawiający wyraźnie nie poleci inaczej. W przypadku, gdy w SIWZ (lub załącznikach do niej), zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, źródło lub szczególny proces, który je charakteryzuje – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od parametrów wymaganych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.
2) Odpady (w tym ewentualne materiały z rozbiórek) Wykonawca wywiezie poza teren budowy. i będzie z nimi postępował zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.). Wykonawca uwzględni przy obliczeniu ceny oferty koszt utylizacji odpadów.

3.6. Roboty należy wykonać zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
3.8. Wykonawca udzieli
11 letniej gwarancji na moduł fotowoltaiczny, 
12 letniej gwarancji na inwertery, która wynosi minimum 12 lat 
oraz co najmniej 5-letniej gwarancji na wszystkie pozostałe urządzenia i roboty.

Bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru zamówienia. 
Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do umowy.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania odbioru końcowego zamówienia. 

Okres rękojmi wynosić będzie 5 lat i będzie niezależny od udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

Wszystkie materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Materiały będą posiadać  pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny. Roboty budowlane niezbędne do wykonania zamówienia wykonane będą zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi i warunkami BHP, jak również będą prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych. Zastosowane zostaną wyłącznie materiały i technologie posiadające odpowiednie oznaczenia, dla których wydano odpowiednio: aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, za wyjątkiem wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej


4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

 Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawcę ofert częściowych na jedną lub kilka z niżej wymienionych części:

Część 1 obejmująca:
wykonanie wizji lokalnych, dostawa urządzeń oraz
wykonanie kompletnych instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w zestaw modułów fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do wytworzenia energii elektrycznej na potrzeby własne z możliwością przesłania nadwyżki energii do sieci energetycznej w celu późniejszego zbilansowania na zasadzie tzn. Net-meteringu, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 2389 z późn. zm.).
· Część 2 obejmująca:
wykonanie wizji lokalnych, dostawa urządzeń oraz wykonanie kompletnych mikroinstalacji kolektorów słonecznych, służących ogrzewaniu wody na potrzeby systemów grzewczych,
· Część 3 obejmująca:
wykonanie wizji lokalnych i dostawa urządzeń oraz wykonanie kompletnych mikroinstalacji pieców na biomasę do obsługi c.o. i wytwarzania c.w.u.

5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert wariantowych.

6. Ustalenia dotyczące powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom

6.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

6.2. Wykonawca, który planuje realizować zamówienie przy współpracy z podwykonawcami, zobowiązany jest do podania w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza im powierzyć. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w ofercie również firmy podwykonawców, o ile są już znane.

6.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących  zał. nr 3 do SIWZ.

6.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.


7.  Warunki realizacji zamówienia

7.1.	Warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym  zał. nr 3 do niniejszej specyfikacji.

7.2. Przewidywane zmiany umowy, ich zakres, charakter oraz warunki dokonywania tych zmian.
       7.2.1. Zamawiający przewiduje możliwość:
a) przedłużenia terminu wykonania zamówienia (i zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego) w przypadkach:
- działania siły wyższej, tj. niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – o czas jaki siła wyższa spowodowała wydłużenie realizacji zamówienia,
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne) – o czas niezbędny na ich usunięcie,
- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych – o czas jaki te roboty spowodowały wydłużenie realizacji zamówienia,
- niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, a mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy opóźnień w wydaniu decyzji administracyjnych lub uzyskaniu odpowiednich uzgodnień – o czas jaki opóźnienia te spowodowały wydłużenie realizacji zamówienia,
b) wykonania, na polecenie Zamawiającego, robót zamiennych w stosunku do wynikających z dokumentacji projektowej załączonej do Opisu przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy wykonanie tych robót spowoduje poprawienie jakości robót, będą one korzystne finansowo dla Zamawiającego lub wyeliminują wadliwe rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej;
c) rezygnacji z części robót w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej załączonej do Opisu przedmiotu zamówienia;
d) wprowadzenia zmian nieistotnych, w szczególności:
- 	zmiany ustalonych podwykonawców;
-  	wprowadzenia podwykonawcy do wykonania części zamówienia,  w trakcie jego realizacji;
- 	zmiany kierownika robót – pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna, a nowa osoba spełnia warunki jakie były postawione w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- zmiany treści umowy, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

a także wprowadzenia zmian w innych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

7.2.2. W przypadku zmiany przepisów regulujących:
a)	stawki podatku od towarów i usług,
b)	wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w odniesieniu do osób otrzymujących za wykonywanie zamówienia minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej,
c)	zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- Umowa zostanie zmieniona w zakresie, w jakim zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.2.3. W przypadku zmian, o których mowa w pkt 7.2.2 lit. b) i c) Wykonawca powinien przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób ww. zmiany wpływają na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz kalkulację kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu ww. zmian na koszty wykonania zamówienia.

8. Termin wykonania zamówienia
     1) rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy, 
     2) zakończenie
	a) części pierwszej zamówienia:	do 31 października 2020 roku,
	b) części drugiej zamówienia: 	do 31 października 2020 roku,
	c) części trzeciej zamówienia: 	do 31 sierpnia 2020 roku.

9.	Warunki udziału w postępowaniu
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:

w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
9.1.1. Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:



3 500 000 (trzy miliony pięćset tysięcy) PLN dla części 1,
350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) PLN dla części 2,
300 000 (trzysta tysięcy) PLN dla części 3,
Jeżeli wykonawca ubiega się o zamówienie na kilka części obowiązany jest wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż suma wymagana dla wszystkich części na które złożył ofertę.

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
9.1.2. Wykonawca winien wykazać, że dostarczył, zainstalował i uruchomił  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej: 
200 mikroinstalacji fotowoltaicznych, w tym co najmniej 100 w ramach jednego zamówienia  – jeżeli ubiega się o zamówienie w części 1,
25 instalacji kolektorów słonecznych – jeżeli ubiega się o zamówienie w części 2,
15 kotłów na biomasę  – jeżeli ubiega się o zamówienie w części 3.

9.1.3.Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą na stanowisko kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych oraz elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie  wcześniej obowiązujących przepisów.


10. Przesłanki wykluczenia Wykonawców
10.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 
10.1.1. W stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp
10.1.2. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 498).
10.1.3. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
10.1.4.  Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 
10.1.5.  Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

10.2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

10.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub  art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

10.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 10.3. niniejszej specyfikacji.

11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają złożyć w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
11.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 
1) Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a)  nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

JEDZ (wersja elektroniczna – zał. nr 5 do SIWZ) przygotowany przez Zamawiającego jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.

W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie JEDZ z wykorzystaniem narzędzia ESPD, Wykonawca:
- pobiera plik „espd-request.xml” ze strony Zamawiającego,
- wypełnia za pomocą narzędzia ESPD własny JEDZ importując plik „espd-request.xml” do strony internetowej espd.uzp.gov.pl,
-składa go w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z ofertą w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w jednym z formatów określonych w pkt 13.2.2) SIWZ.

Wykonawca składa wypełniony JEDZ, z tym zastrzeżeniem, że w części IV: Kryteria kwalifikacji jest zobowiązany wypełnić jedynie sekcję „α”.

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ znajdują się w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie internetowej Urzędu www.uzp.gov.pl, Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.

11.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje  się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą składa także jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów.

11.1.3. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz udowodnić, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności składając w ofercie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

11.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11.3.	Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
11.4.1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
11.4.2. Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (wykaz sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji). W wykazie należy wskazać dostawy potwierdzające spełnianie warunku określonego w pkt 9.1.2 SIWZ.
	
11.4.3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz sporządzić wg wzoru  stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji). Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 9.1.3 SIWZ.
11.4.4. Wykonawca, który polega w zakresie określonym w pkt 9.1.1 - 9.1.3 SIWZ na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 11.4.5, 11.4.6, 11.4.7, 11.4.8, 11.4.9, 11.4.10, 11.4.11, 11.4.12 SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
11.4.5. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
11.4.6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
11.4.7. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
11.4.8. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
11.4.9. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
11.4.10. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
11.4.11. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) (sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji).
11.4.12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 
1) pkt 11.4.5 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) pkt 11.4.6-11.4.8 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
	b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Dokumenty, o których mowa w pkt 11.4.12 ppkt 1) i 2) lit. b niniejszej specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty, o których mowa w pkt 11.4.12 ppkt 2) lit. a niniejszej specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  w pkt 11.4.12 niniejszej specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W powyższym przypadku ustalenia podane w pkt 11.4.12 niniejszej specyfikacji dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 11.4.5 SIWZ, składa dokument, o którym mowa  w pkt 11.4.12 ppkt 1) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Ww. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
11.4.13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wówczas oświadczenia i dokumenty wymienione:
	a) w pkt 11.1.1, 11.2, 11.4.5, 11.4.6, 11.4.7, 11.4.8, 11.4.9, 11.4.10, 11.4.11, 11.4.12 niniejszej specyfikacji winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej),
	b) w pkt 11.1.2, 11.1.3, 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3, 11.4.4 niniejszej specyfikacji winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten lub ci spośród Wykonawców, którzy zapewnią spełnienie w całości lub w części wymaganego warunku.
	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
	Wszelkie rozliczenia dotyczące realizowanego zamówienia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.


W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 9.1.1, 9.1.2 i 9.1.3 SIWZ Wykonawcy spełniają wspólnie.

11.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
11.6. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 11.2 oraz 11.4 SIWZ składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Dokumenty i oświadczenia składane w oryginale muszą być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone przez wystawcę  kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku przekazywania przez: Wykonawcę, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, albo przez podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, opatrzenie jej odpowiednio przez Wykonawcę, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. 
W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

11.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.).
	W tym przypadku, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zamiast oświadczeń lub dokumentów dostępnych w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych bądź oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, wskazuje w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego lub w jakim konkretnie postępowaniu zostały złożone, o ile są one aktualne.
Jeżeli ww. bazy danych są prowadzone w języku innym niż język polski, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

12. Informacje dotyczące powoływania się na zasoby innych podmiotów
12.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

12.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

12.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. 

12.4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

12.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

12.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu, o którym mowa w pkt 12.1 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 12.1 SIWZ.

13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

13.1. Informacje ogólne

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym (Gminą Żarnów) a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrytki ePUAP: /wx6u921opk/skrytka) 
2) oraz poczty elektronicznej (e-mail) skazanej w pkt 2)
3) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Magdalena Hajt – tel. 602 893 108, e-mail: oze@zarnow.eu 
Uwaga !
Adres poczty elektronicznej (e-mail) nie służy do składania ofert.
Sposób składania ofert opisany jest w pkt 13.2.

4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

13.2. Złożenie oferty

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Gminy Żarnów) i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w szczególności: .doc, .docx, lub .pdf  i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Oferta złożona w inny sposób nie będzie rozpatrywana.
Zamawiający zaleca wysłanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby uniknąć ewentualnych problemów technicznych, jakie mogą wystąpić przy przesyłaniu oferty.
Ponadto Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów w formacie .pdf formatem PAdES, zaś dokumenty w innym formacie niż .pdf formatem XAdES.
3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
4) Do oferty/wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

13.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków) 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie: oświadczeń (innych niż wskazanych w ust. 13.2) wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). 
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, (email Zamawiającego: oze@zarnow.eu)
3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

14. Wymagania dotyczące wadium i zaliczek

14.1  Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
część 1: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy). 
część 2: 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset). 
część 3: 3 000 zł (słownie: trzy  tysiące). 

14.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 
14.3 Wadium musi obejmować cały określony w SIWZ okres związania ofertą.
14.4  Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu – na rachunek bankowy zamawiającego 15 8973 0003 0080 0800 0257 0004  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
14.5 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone 
w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej (zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do udzielanie poręczenia lub gwarancji) zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale. Wadium w niniejszej formie wnoszone jest  na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 13.3.2 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert.
14.6  Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – w postępowaniu IGWK.Z.271.26.2019”
14.7 O skuteczności wniesienia przelewem kwoty wadium decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 14.4.1) SIWZ.
14.8 W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo poręczenia, z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy – bez konieczności potwierdzania tych okoliczności.
14.9 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.15 i pkt 14.16. SIWZ.
14.10 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14.11 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14.12 Zwrot wadium wniesionego w innej formie niż w pieniądzu następuje poprzez złożenia przez zamawiającego oświadczenia o zwolnieniu poręczyciela/gwaranta z obowiązku zapłaty.
14.13 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14.14 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14.15 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14.16  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
14.17 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

15. Termin związania ofertą
 Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16. Opis sposobu przygotowywania ofert
16.1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
16.2. Oferta wraz z załącznikami oraz JEDZ pod rygorem nieważności powinny być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, według wymogów określonych w SIWZ.
16.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 
16.4. Oferta wraz z załącznikami oraz JEDZ muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty i sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
16.5. Na Ofertę składają się:
16.5.1. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]Oferta przygotowana zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz załącznik cenowy określający cenę netto oraz cenę brutto każdej z instalacji objętej ofertą wykonawcy.
16.5.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 11 SIWZ. 
16.6. Jeżeli Wykonawca planuje powierzyć część zamówienia podwykonawcom, powinien wskazać w Formularzu Ofertowym, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.
16.7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć oryginał właściwego pełnomocnictwa, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty, z zachowaniem wymogów określonych w pkt 11.6 SIWZ.
16.8. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zachowaniem wymogów określonych w pkt 11.6 SIWZ
16.9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (np. jako odrębny plik nazwany „dokumenty niejawne”) wraz z uzasadnieniem dlaczego, informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawnione. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, wobec których Wykonawca nie podjął działań przedstawionych w zdaniach poprzednich, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań opisanych w zdaniu poprzednim, obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa, orzeczeń sądowych lub Krajowej Izby Odwoławczej albo decyzji organów administracji publicznej.

17. Termin składania i otwarcia ofert
17.1. [bookmark: _Toc56878493][bookmark: _Toc136762103]Termin składania ofert upływa dnia 10 czerwca 2020 r. o godz. 12:00. 
17.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie gminy Żarnów w dniu 10 czerwca 2020 r. o godzinie 12:15. 
17.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
17.4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
17.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

18. Opis sposobu obliczenia ceny
18.1. Sposób obliczenia ceny ofertowej:
	a) cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
b) Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się oraz zastosować do wszystkiego, co zostało zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby przygotować swoją propozycję ceny oferty, będąc w pełni świadomym, że nie będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ustawie oraz we wzorze umowy;
c)	cena ofertowa zostanie wyliczona przez Wykonawcę w złotych polskich (PLN) w oparciu o informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia,
d) cena ofertowa jest ceną ryczałtową i określa wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie zamówienia wraz z:
- materiałami oraz urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia,
- wszelkimi pracami i robotami (w tym pomocniczymi, tymczasowymi i towarzyszącymi), które są konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia,
- wszelkimi innymi robotami, pracami, czynnościami, obowiązkami i wymogami wynikającymi z niniejszej specyfikacji (w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy);
e) kwoty (wartości) elementów rozliczeniowych powinny zawierać wszelkie podatki, opłaty celne bądź inne płatności (z wyłączeniem podatku VAT), które nie zostały określone osobno;
f) w cenie oferty Wykonawca uwzględni wszelkie koszty ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad i zapewnienia gwarancji jakości, a w tym koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu, licencji i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka, w tym finansowe i ubezpieczeniowe oraz zysk Wykonawcy;
g) kwoty (wartości) elementów rozliczeniowych są stałe i nie będą podlegać zmianom w czasie trwania umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych we wzorze umowy;
h) Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do Wykazu Płatności; 
i) Wykonawca  poda wszystkie ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do 1 grosza, 
przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą:
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość   ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15).
Wykonawca przy dokonywaniu wszelkich obliczeń musi przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami.
		

18.2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:
-  wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
- import usług lub towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług,
-  mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

 18.3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Płatność należności wynikającej z faktury z wykazanym podatkiem VAT zostanie dokonana z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcami w walutach obcych.

20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
20.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej wymienionych 
kryteriów oceny ofert:
-  cena oferty  	– 60 % (max 60 pkt)
	- okres gwarancji	–  30 % (max 30 pkt)
	- czas reakcji serwisu –  10 % (max 10 pkt)

Ocena będzie dokonywana oddzielnie dla każdej z części zamówienia 

       Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:
       Ocena kryterium „cena oferty” - będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:  
               
	                                           Cmin
P(Co) =      x  60 pkt
 		                              Co
      
	gdzie:
       Cmin  -  najniższa cena spośród wszystkich ofert i nie odrzuconych,
       Co       - cena ocenianej oferty,
       P(Co) -  liczba punktów za kryterium ceny.

	W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.

       Ocena kryterium „okres gwarancji jakości” – przeprowadzona zostanie na podstawie podanego w ofercie okresu gwarancji jakości w latach. W przypadku podania okresu gwarancji jakości w miesiącach Zamawiający przyjmie, że okres jednego roku to 12 miesięcy. Niepełny rok (okres krótszy niż 12 miesięcy) nie będzie brany pod uwagę przy ocenie punktowej. 

	P(G) – liczba punktów za kryterium „okres gwarancji jakości”, 

Ocena przeprowadzona zostanie w ten sposób, że Wykonawca, którego oferta nie została odrzucona i który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji: 
            	5 lat  			–  otrzyma 0 punktów,
            	6 lat  			–  otrzyma 10,00 punktów,
		7 lat			–  otrzyma 20,00 punktów,
.  	8 lat lub więcej	–  otrzyma 30,00 punktów,

Uwaga !
Zaoferowany okres gwarancji nie dotyczy gwarancja na moduł fotowoltaiczny która wynosi 11lat, oraz gwarancji na inwertery, która wynosi 12 lat.

Uwaga: 
	Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości poniżej 5 lat zostanie odrzucona.

Ocena kryterium „czas reakcji serwisu” - będzie oceniana na podstawie wskazanego w ofercie czasu reakcji serwisu gwarancyjnego  to znaczy usunięcia zgłoszonej wady.
Czas reakcji serwisu określa się w dniach roboczych (to jest od poniedziałku do piątku). 
Ocena przeprowadzana będzie wg następującego wzoru matematycznego:  
               
	                                1 dzień roboczy
P(T) =   x 10 pkt
 		                              To
      
	gdzie:
       
       To       - czas reakcji serwisu ocenianej oferty,
       P(T) -  liczba punktów za kryterium czas reakcji serwisu.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje czas reakcji serwisu wynoszący jeden dzień roboczy lub krótszy otrzyma maksymalną liczbę punktów.

	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

		P = P(Co) + P(G) + P (T)
gdzie: 
P 	– łączna liczba punktów oferty ocenianej
P(Co) 	– liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty”
P(G)	– liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”, 
P(T)	– liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin wykonania”.


20.2. Oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

20.3. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia  wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

20.4. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
 - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 20.5. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

      20.6. Zamawiający przyzna zamówienie odrębnie dla każdej części, Wykonawcy którego oferta nie została odrzucona oraz została uznana za najkorzystniejszą w danej części, tj. otrzyma w danej części najwyższą ilość punktów.

21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
21.1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie będzie zawierać:

a) informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) informacje o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c) informacje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
d) informacje o unieważnieniu postępowania;
- z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

21.2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni przedłożyć umowę regulującą ich współpracę.

21.3. Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do:
1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) opracowania oraz dostarczenia harmonogramu rzeczowo finansowego wykonania umowy określającego etapy realizacji zamówienia,
3) podpisania umowy o przetwarzaniu danych osobowych.

21.4. Wykonawca przez cały okres wykonywania umowy musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
       Dokument polisy ubezpieczeniowej (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) Wykonawca doręczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

21.5. Zamawiający i wybrany Wykonawca, zawrą umowę w sprawie zamówienia publicznego w miejscu i terminie ustalonym (zgodnie z art. 94 ustawy Pzp) w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej.

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
22.1. Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem” na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
         Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

22.2. Zabezpieczenie, o którym mowa wyżej może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).
Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia, winna spełniać co najmniej następujące wymogi:
- określać beneficjenta gwarancji, tj.: jego nazwę i adres,
- określać kwotę gwarantowaną w PLN,
- określać termin ważności gwarancji,
- określać przedmiot gwarancji, nazwę zamówienia wynikającą ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
- być gwarancją samoistną, nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie,
- przewidywać, że służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (a w przypadku gwarancji na okres rękojmi -  przewidywać, że służy pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady);
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winna w swej treści, wymienionych mieć wszystkich członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej,
- w przypadku, o którym mowa w pkt 22.8 SIWZ - uwzględniać przesłankę wypłaty sumy gwarancyjnej.

22.3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w okresie od dnia złożenia do dnia zwrotu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

22.4.	Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

22.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

22.6.	Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia.

22.7. Kwota, o której mowa w pkt 22.6. niniejszej specyfikacji jest zwracana nie później niż w 15.-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

22.8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
 23.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia  oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

23.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

23.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

23.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

23.5. Terminy wniesienia odwołania:
23.5.1.	Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
23.5.2.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
	23.5.3.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 23.5.1. i 23.5.2. niniejszej specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
23.5.4.	Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)	30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2)	6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

    	23.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

23.7.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

23.8.	Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują ustalenia zawarte w ustawie Pzp, a w sprawach nieuregulowanych ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.


25. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
   Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią:
a) formularz oferty Wykonawcy (zał. nr 1),
b) Załącznik Nr 1a – formularz cenowy
b) klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych  (zał. nr 2),
c) wzór umowy (zał. nr 3),
d) Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 4),
e) wzór oświadczenia JEDZ (zał. nr 5)
f) wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 6),
g) wzór wykazu doświadczenia  (zał. nr 7),
h) wzór wykazu osób (zał. nr 8),
i) wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (zał. nr 9).


Załącznik Nr 1 do SIWZ



................................................................
/ miejscowość i data/


Gmina Żarnów
ul. Opoczyńska 5
26 – 330 Żarnów 



FORMULARZ OFERTY
na 
Dostawę, montaż oraz uruchomienie 
odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów


 Dane o Wykonawcy

1. Nazwa i siedziba Wykonawcy:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
woj. ......................................................
NIP ...................................................    REGON ........................................................................
Nr telefonu ....................................................... Nr faxu .............................................................
e-mail ......................................................osoba do kontaktu……………………………………
Nr konta bankowego…………………………………………………………………………….

Pełnomocnik* do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (np. lider Konsorcjum)
......................................................................................................................................................
adres ............................................................................................................................................
telefon ................................................................ fax ................................................ 
e-mail .............................................................................
NIP ...................................................... REGON .................................................
* wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia.

W odpowiedzi na przetarg nieograniczony na Dostawę, montaż i uruchomienie 
odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów:

1) przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informuje


Oferujemy w Części 1
cenę: 
cena netto .................................. (słownie: ........................................................)
VAT ........... % tj. ............................ zł (słownie: ................................................)
cenę brutto................................ (słownie: ..........................................................)
Cena obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT, określone w  załączniku cenowym załączonym do oferty

okres gwarancji ……… lat 

czas reakcji serwisu…….. dni roboczych


Oferujemy w Części 2 
cenę: 
cena netto .................................. (słownie: ........................................................)
VAT ........... % tj. ............................ zł (słownie: ................................................)
cenę brutto................................ (słownie: ..........................................................)
Cena obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT, określone w  załączniku cenowym załączonym do oferty

okres gwarancji ……… lat 

czas reakcji serwisu…….. dni roboczych


Oferujemy w Części 3
cenę: 
cena netto .................................. (słownie: ........................................................)
VAT ........... % tj. ............................ zł (słownie: ................................................)
cenę brutto................................ (słownie: ..........................................................)
Cena obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT określone w  załączniku cenowym załączonym do oferty

okres gwarancji ……… lat 

czas reakcji serwisu…….. dni roboczych

Uwaga !
Zaoferowany okres gwarancji nie dotyczy gwarancja na moduł fotowoltaiczny, która wynosi 11 lat, oraz gwarancji na inwertery, która wynosi 12 lat.


Oświadczamy, że:
a) W cenie ofert zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia określone w SIWZ,
b) zapoznałem/liśmy się z SIWZ, załącznikami do SIWZ oraz z wyjaśnieniami do SIWZ i jej modyfikacjami (jeżeli takie miały miejsce), nie wnoszę/imy w stosunku do nich żadnych uwag i uznaję/emy się za związanego/ych określonymi w nich zasadami,
c) uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert,
d) akceptuję/my termin płatności do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego,


Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum reprezentowanego przez ……….. którego pełnomocnictwo zostało załączone do oferty (niepotrzebne skreślić)

Oświadczam/y, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego / Oświadczam/y, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego tj. w zakresie następujących towarów/usług: .........................................…………………………………………... – wartość podatku ...................................................

(UWAGA! Niewłaściwe skreślić. Wypełnić miejsca wykropkowane tylko w przypadku konieczności zapłaty odwróconego VAT).

Oświadczam/y, że stosownie do dyspozycji art. 36 b Prawa zamówień publicznych następujące części zamówienia zamierzam/y powierzyć Podwykonawcom:

	Wskazanie części zamówienia, które zamierzamy zlecić podwykonawcy
	Nazwa i adres firmy podwykonawczej

	
	

	
	



Zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej zawarciem tj. w wysokości 10 % wartości ceny całkowitej

Oświadczam/y, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

	Lp.
	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
	Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)

	
	
	od
	do

	1
	
	
	

	2
	
	
	



Oświadczamy, że Wykonawca ….
jest/ nie jest małym lub średnim przedsiębiorcą (niepotrzebne skreślić)


Podpis elektroniczny ………….


Załącznik Nr 1a do SIWZ



.....................................................			
/Firma Wykonawcy/
................................................................
/ miejscowość i data/



Gmina Żarnów
ul. Opoczyńska 5
26 – 330 Żarnów 




Załącznik cenowy

Ubiegając się o zamówienia na Dostawę, montaż oraz uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów przedstawiamy ceny netto i ceny brutto dla każdej z instalacji objętych niniejszą ofertą:

	Lp.
	Gmina 
	Lokalizacja
	Oferowana cena

	
	
	
	netto
	brutto

	Część 1 obejmująca: wykonanie wizji lokalnych, dostawa urządzeń oraz wykonanie kompletnych instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w zestaw modułów fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do wytworzenia energii elektrycznej 

	1.
	Paradyż
	Irenów 17
	
	

	2.
	Paradyż
	Feliksów 24C
	
	

	3.
	Paradyż
	Alfonsów 22
	
	

	4.
	Paradyż
	Solec 5
	
	

	5.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Łąkowa 8
	
	

	6.
	Paradyż
	Bogusławy 15
	
	

	7.
	Paradyż
	Kolonia Popławy 49
	
	

	8.
	Paradyż
	Mariampol 11
	
	

	9.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Konecka 17A
	
	

	10.
	Paradyż
	Stawowice 18
	
	

	11.
	Paradyż
	Dorobna Wola 16
	
	

	12.
	Paradyż
	Irenów 1
	
	

	13.
	Paradyż
	Mariampol 1 
	
	

	14.
	Paradyż
	Honoratów 4 A
	
	

	15.
	Paradyż
	Honoratów 14 B
	
	

	16.
	Paradyż
	Daleszewice 48 A
	
	

	17.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Piotrkowska 25A
	
	

	18.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Łąkowa 9
	
	

	19.
	Paradyż
	Alfonsów 20
	
	

	20.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Przedborska 41A
	
	

	21.
	Paradyż
	Stawowiczki 14 A
	
	

	22.
	Paradyż
	Daleszewice 48
	
	

	23.
	Paradyż
	Stawowice 53
	
	

	24.
	Paradyż
	Popławy Kolonia 38
	
	

	25.
	Paradyż
	Kazimierzów 42 A
	
	

	26.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Polna 14
	
	

	27.
	Paradyż
	Kazimierzów 53
	
	

	28.
	Paradyż
	Krasik 7
	
	

	29.
	Paradyż
	Kazimierzów 1
	
	

	30.
	Paradyż
	Solec 16 B
	
	

	31.
	Paradyż
	Podgaj 7
	
	

	32.
	Paradyż
	Wójcin 14
	
	

	33.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Polna 29
	
	

	34.
	Paradyż
	Daleszewice 18 A
	
	

	35.
	Paradyż
	Mariampol 10
	
	

	36.
	Paradyż
	Przyłęk 75
	
	

	37.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Polna 11 A
	
	

	38.
	Paradyż
	Daleszewice 63
	
	

	39.
	Paradyż
	Popławy Kolonia 37
	
	

	40.
	Paradyż
	Dorobna Wola 29
	
	

	41.
	Paradyż
	Wójcin 5
	
	

	42.
	Paradyż
	Popławy Kolonia 3 A
	
	

	43.
	Paradyż
	Daleszewice 61 B
	
	

	44.
	Paradyż
	Popławy Kolonia 41 
	
	

	45.
	Paradyż
	Wójcin A 27
	
	

	46.
	Paradyż
	Wójcin 6
	
	

	47.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Polna 3
	
	

	48.
	Paradyż
	Honoratów 18
	
	

	49.
	Paradyż
	Stawowice 62 a
	
	

	50.
	Paradyż
	Honoratów 14 A
	
	

	51.
	Paradyż
	Stawowice 60
	
	

	52.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Szkolna 3
	
	

	53.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Nowa 5
	
	

	54.
	Paradyż
	Feliksów 27
	
	

	55.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Piotrkowska 5
	
	

	56.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Piotrkowska 29D
	
	

	57.
	Paradyż
	Przyłęk 106 A
	
	

	58.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Lipowa 4 A
	
	

	59.
	Paradyż
	Stawowice 81
	
	

	60.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Lipowa 2 A
	
	

	61.
	Paradyż
	Mariampol 2
	
	

	62.
	Paradyż
	Popławy Kolonia 17
	
	

	63.
	Paradyż
	Wójcin A 2
	
	

	64.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Przedborska 41B
	
	

	65.
	Paradyż
	Wójcin 69
	
	

	66.
	Paradyż
	Wójcin 36 A
	
	

	67.
	Paradyż
	Daleszewice 72
	
	

	68.
	Paradyż
	Popławy Kolonia 46
	
	

	69.
	Paradyż
	Opoczyńska 5
	
	

	70.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Nowa 1
	
	

	71.
	Paradyż
	Adamów 2
	
	

	72.
	Paradyż
	Wójcin A 1A
	
	

	73.
	Paradyż
	Popławy Kolonia 23
	
	

	74.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Piotrkowska 29C
	
	

	75.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Przedborska 45
	
	

	76.
	Paradyż
	Irenów 21
	
	

	77.
	Paradyż
	Daleszewice 13
	
	

	78.
	Paradyż
	Stawowice 63
	
	

	79.
	Paradyż
	Daleszewice 78
	
	

	80.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Przedborska 38A
	
	

	81.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Piotrkowska 27A
	
	

	82.
	Paradyż
	Wójcin 34 A
	
	

	83.
	Paradyż
	Sylwerynów 16
	
	

	84.
	Paradyż
	Daleszewice 69
	
	

	85.
	Paradyż
	Grzymałów 46
	
	

	86.
	Paradyż
	Adamów 4
	
	

	87.
	Paradyż
	Grzymałów 15
	
	

	88.
	Paradyż
	Popławy Kolonia 26
	
	

	89.
	Paradyż
	Sylwerynów 9
	
	

	90.
	Paradyż
	Irenów 26
	
	

	91.
	Paradyż
	Dorobna Wola 9
	
	

	92.
	Paradyż
	Stawowiczki 3
	
	

	93.
	Paradyż
	Feliksów 25 B
	
	

	94.
	Paradyż
	Popławy Kolonia 51
	
	

	95.
	Paradyż
	Wójcin A 36
	
	

	96.
	Paradyż
	Popławy Kolonia 20
	
	

	97.
	Paradyż
	Wielka Wola 24
	
	

	98.
	Paradyż
	Honoratów 16
	
	

	99.
	Paradyż
	Irenów 10
	
	

	100.
	Paradyż
	Irenów 15
	
	

	101.
	Paradyż
	Wójcin A 24
	
	

	102.
	Paradyż
	Wójcin 2 
	
	

	103.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Przedborska 17
	
	

	104.
	Żarnów
	Miedzna Murowana; ul. Ogrodowa 29
	
	

	105.
	Żarnów
	Skórkowice; ul. Nad Czarną 1A
	
	

	106.
	Żarnów
	Skórkowice; ul. Piaskowa 2
	
	

	107.
	Żarnów
	Skórkowice; ul. Żarnowska 3
	
	

	108.
	Żarnów
	Straszowa Wola 35
	
	

	109.
	Żarnów
	Niemojowice 23A, 26-330 Żarnów
	
	

	110.
	Żarnów
	Klew Kolonia 7A
	
	

	111.
	Żarnów
	Malków 15A
	
	

	112.
	Żarnów
	Malków 6
	
	

	113.
	Żarnów
	Miedzna Murowana;  ul. Polna 4, 26-330, Żarnów
	
	

	114.
	Żarnów
	Miedzna Murowana; ul. Opoczyńska 15A
	
	

	115.
	Żarnów
	Miedzna Murowana; ul. Główna 52
	
	

	116.
	Żarnów
	Miedzna Murowana; ul. Opoczyńska 14
	
	

	117.
	Żarnów
	Miedzna Murowana; ul. Opoczyńska 39
	
	

	118.
	Żarnów
	Ruszenice Kolonia 10
	
	

	119.
	Żarnów
	Skórkowice; ul. Przedborska 2
	
	

	120.
	Żarnów
	Straszowa Wola 23
	
	

	121.
	Żarnów
	Tomaszów 5
	
	

	122.
	Żarnów
	Topolice 8
	
	

	123.
	Żarnów
	Trojanowice 5
	
	

	124.
	Żarnów
	Trojanowice 9A
	
	

	125.
	Żarnów
	Żarnów; ul. Leśna 19
	
	

	126.
	Żarnów
	Żarnów; ul. Opoczyńska 20
	
	

	127.
	Żarnów
	Żarnów; ul. Opoczyńska 40
	
	

	128.
	Żarnów
	Żarnów; ul. Piotrkowska 60
	
	

	129.
	Żarnów
	Żarnów; ul. Polna 12
	
	

	130.
	Żarnów
	Żarnów; ul. Wesoła 16
	
	

	131.
	Żarnów
	Nadole 29, 26-330 Żarnów
	
	

	132.
	Żarnów
	Polna 2, 26-330 Żarnów
	
	

	133.
	Żarnów
	Nadole 32 B, 26-330      Żarnów
	
	

	134.
	Żarnów
	Piotrkowska 56 A, 26-330 Żarnów
	
	

	135.
	Żarnów
	Główna 12, Miedzna       Murowana, 26-330, Żarnów
	
	

	136.
	Żarnów
	Straszowa Wola 34, 26-330 Żarnów
	
	

	137.
	Żarnów
	Jana Pawła II 27,          Skórkowice, 26-330, Żarnów
	
	

	138.
	Żarnów
	Trojanowice 39, 26-330 Żarnów
	
	

	139.
	Żarnów
	Leśna 64, 26-330, Żarnów
	
	

	140.
	Żarnów
	Ogrodowa 9A, Miedzna   Murowana, 26-330 Żarnów
	
	

	141.
	Żarnów
	Niemojowice 53, 26-330 Żarnów
	
	

	142.
	Żarnów
	Przedborska 14, Skórkowice
	
	

	143.
	Żarnów
	Jana Pawła II 13,          Skórkowice, 26-330 Żarnów
	
	

	144.
	Żarnów
	Paszkowice 70,26-330    Żarnów
	
	

	145.
	Żarnów
	Klew 2, 26-330 Żarnów
	
	

	146.
	Żarnów
	Grębenice, 26-330 Żarnów dom w budowie
	
	

	147.
	Żarnów
	Polna 64, Miedzna          Murowana, 26-330 Żarnów
	
	

	148.
	Żarnów
	Jana Pawła II 9, Skórkowice, 26-330 Żarnów
	
	

	149.
	Żarnów
	Klew 63 A, 26-330 Żarnów
	
	

	150.
	Żarnów
	Ławki 18, 26-330 Żarnów
	
	

	151.
	Żarnów
	Opoczyńska 13, Miedzna Murowana, 26-330 Żarnów
	
	

	152.
	Żarnów
	Bankowa 3, Miedzna        Murowana, 26-330 Żarnów
	
	

	153.
	Żarnów
	Nadole 20 B, 26-330 Żarnów 
	
	

	154.
	Żarnów
	Miedzna Murowana, Opoczyńska 45
	
	

	155.
	Żarnów
	Nadole 9
	
	

	156.
	Żarnów
	Pilichowice 8
	
	

	157.
	Żarnów
	Sielec 57
	
	

	158.
	Żarnów
	Skórkowice, Przedborska 36
	
	

	159.
	Żarnów
	Topolice 36
	
	

	160.
	Żarnów
	Trojanowice 64A
	
	

	161.
	Żarnów
	Żarnów; os. Bartosiewicz 15
	
	

	162.
	Żarnów
	Żarnów; ul. 17-Stycznia 28
	
	

	163.
	Żarnów
	Żarnów; ul. Konecka 36
	
	

	164.
	Żarnów
	Żarnów; ul. Opoczyńska 32
	
	

	165.
	Żarnów
	Żarnów; ul. Kasztelańska 4
	
	

	166.
	Żarnów
	Żarnów; ul. Polna 9
	
	

	167.
	Żarnów
	Żarnów; ul. Powstańców Wielkopolskich 10
	
	

	168.
	Żarnów
	Żarnów; ul. Powstańców Wielkopolskich 12
	
	

	169.
	Żarnów
	Żarnów; ul. Wiatrakowa 8
	
	

	170.
	Żarnów
	Marcinków 30, 26-330,   Żarnów
	
	

	171.
	Żarnów
	Pilichowice 39 A, 26-330 Żarnów
	
	

	172.
	Żarnów
	Straszowa Wola 31, 26-330 Żarnów
	
	

	173.
	Żarnów
	Chełsty 20 B, 26-330       Żarnów
	
	

	174.
	Żarnów
	Północna 6, Skórkowice,  26-330 Żarnów
	
	

	175.
	Żarnów
	Jana Pawła II 15, Skórkowice, 26-330 Żarnów
	
	

	176.
	Żarnów
	Bronów 1, 26-330, Żarnów
	
	

	177.
	Żarnów
	Bronów 6, 26-330 Żarnów
	
	

	178.
	Żarnów
	Żarnów, os. Bartosiewicza 19, 26-330 Żarnów
	
	

	179.
	Żarnów
	Pilichowice 10, 26-330    Żarnów
	
	

	180.
	Żarnów
	Ogrodowa 14, Miedzna    Murowana, 26-330 Żarnów
	
	

	181.
	Żarnów
	Soczówki 26-330 Żarnów
	
	

	182.
	Żarnów
	Niemojowice 84, 26-330 Żarnów
	
	

	183.
	Żarnów
	Niemojowice 30, 26-330 Żarnów
	
	

	184.
	Żarnów
	Sielec 1F, 26-330 Żarnów
	
	

	185.
	Żarnów
	Polna 22, 26-330 Żarnów
	
	

	186.
	Żarnów
	Leśna 48, 26-330 Żarnów
	
	

	187.
	Żarnów
	Klew 52
	
	

	188.
	Żarnów
	Marcinków 3
	
	

	189.
	Żarnów
	Miedzna Murowana, ul. Głowna 16
	
	

	190.
	Żarnów
	Myślibórz 26
	
	

	191.
	Żarnów
	Skórkowice; ul. Chorzew 31
	
	

	192.
	Żarnów
	Soczówki 106
	
	

	193.
	Żarnów
	Soczówki 16
	
	

	194.
	Żarnów
	Soczówki 34
	
	

	195.
	Żarnów
	Straszowa Wola 30
	
	

	196.
	Żarnów
	Straszowa Wola 46
	
	

	197.
	Żarnów
	Topolice 24
	
	

	198.
	Żarnów
	Topolice 41
	
	

	199.
	Żarnów
	Trojanowice 47A
	
	

	200.
	Żarnów
	Trojanowice 50A
	
	

	201.
	Żarnów
	Widuch 6
	
	

	202.
	Żarnów
	Żarnów, ul. Opoczyńska 16
	
	

	203.
	Żarnów
	Żarnów, ul. Konecka 40
	
	

	204.
	Żarnów
	Żarnów, ul. Konecka 59
	
	

	205.
	Żarnów
	Żarnów, ul. Piotrkowska 50
	
	

	206.
	Żarnów
	Nadole 21 A, 26-330       Żarnów
	
	

	207.
	Żarnów
	Grębenice 39, 26-330,    Żarnów
	
	

	208.
	Żarnów
	Skórkowice ul. Dworska 5, 26-330 Żarnów
	
	

	209.
	Żarnów
	Polna 11, Miedzna          Murowana, 26-330, Żarnów
	
	

	210.
	Żarnów
	Soczówki 40, 26-330     Żarnów
	
	

	211.
	Żarnów
	Straszowa Wola 60, 26-330, Żarnów
	
	

	212.
	Żarnów
	Klew 15A, 26-330 Żarnów
	
	

	213.
	Żarnów
	Ogrodowa 24, Miedzna    Murowana, 26-330 Żarnów
	
	

	214.
	Żarnów
	Soczówki 44, 26-330,    Żarnów 
	
	

	215.
	Żarnów
	Konecka 60, 26-330,      Żarnów
	
	

	216.
	Żarnów
	Główna 10, Miedzna        Murowana 26-330 Żarnów
	
	

	217.
	Żarnów
	Soczówki 52, 26-330      Żarnów
	
	

	218.
	Żarnów
	Konecka 2 A, 26-330      Żarnów
	
	

	219.
	Żarnów
	Paszkowice 88, 26-330   Żarnów
	
	

	220.
	Żarnów
	Skórkowice, Przedborska 24, 26-330 Żarnów
	
	

	221.
	Żarnów
	Pilichowice 56, 26-330,   Żarnów
	
	

	222.
	Żarnów
	Sielec 36, 26-330 Żarnów
	
	

	223.
	Żarnów
	Siedlów 2B, 26-330, Żarnów
	
	

	224.
	Żarnów
	Przedborska 42,           Skórkowice, 26-330 Żarnów
	
	

	225.
	Żarnów
	Sielec 8
	
	

	RAZEM część 1:
	
	

	Część 2 obejmująca: wykonanie wizji lokalnych, dostawa urządzeń oraz wykonanie kompletnych mikroinstalacji kolektorów słonecznych, służących ogrzewaniu wody na potrzeby systemów grzewczych.

	1.
	Paradyż
	Dorobna Wola 8
	
	

	2.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Piotrkowska 9
	
	

	3.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Szkolna 3
	
	

	4.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Przedborska 41B
	
	

	5.
	Paradyż
	Popławy Kolonia 26
	
	

	6.
	Paradyż
	Wielka Wola 1B
	
	

	7.
	Paradyż
	Alfonsów 20
	
	

	8.
	Paradyż
	Honoratów 18
	
	

	9.
	Paradyż
	Wójcin A 24
	
	

	10.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Przedborska 4
	
	

	11.
	Paradyż
	Stawowice 71
	
	

	12.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Przedborska 14
	
	

	13.
	Paradyż
	Wielka Wola 20
	
	

	14.
	Paradyż
	Popławy Kolonia 41
	
	

	15.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Przedborska 17
	
	

	16.
	Paradyż
	Krasik 3
	
	

	17.
	Paradyż
	Wójcin 8
	
	

	18.
	Żarnów
	Wierzchowisko 1, 26-330 Żarnów
	
	

	19.
	Żarnów
	Grębenice, 26-330, Żarnów
	
	

	20.
	Żarnów
	Jana Pawła II 15,          Skórkowice, 26-330, Żarnów
	
	

	21.
	Żarnów
	Wierzchowisko 45, 26-330 Żarnów
	
	

	22.
	Żarnów
	Pilichowice 39 A, 26-330, Żarnów
	
	

	23.
	Żarnów
	ul. Konecka 60, 26-330   Żarnów
	
	

	24.
	Żarnów
	ul. Konecka 62, 26-330  Żarnów
	
	

	25.
	Żarnów
	ul. Ogrodowa 14, Miedzna Murowana 26-330 Żarnów
	
	

	26.
	Żarnów
	Niemojowice 91, 26-330 Żarnów
	
	

	27.
	Żarnów
	Klew 63 A, 26-330 Żarnów
	
	

	28.
	Żarnów
	ul. Ogrodowa 3, Miedzna Murowana, 26-330 Żarnów
	
	

	29.
	Żarnów
	Trojanowice 64 A, 26-330, Żarnów
	
	

	30.
	Żarnów
	Skumros 10, 26-330,     Żarnów
	
	

	RAZEM część 2:
	
	

	Część 3 obejmująca wykonanie wizji lokalnych i dostawa urządzeń oraz wykonanie kompletnych mikroinstalacji pieców na biomasę do obsługi c.o. i wytwarzania c.w.u.

	1.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Nowa 5
	
	

	2.
	Paradyż
	Stawowice 81
	
	

	3.
	Paradyż
	Adamów 2
	
	

	4.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Lipowa 11
	
	

	5.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Piotrkowska 25A
	
	

	6.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Łąkowa 9
	
	

	7.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Przedborska 45
	
	

	8.
	Paradyż
	Wielka Wola 1B
	
	

	9.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Polna 3
	
	

	10.
	Paradyż
	Wielka Wola 3
	
	

	11.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Przedborska 36
	
	

	12.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Lipowa 5
	
	

	13.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Przedborska 28
	
	

	14.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Nowa 1
	
	

	15.
	Paradyż
	Daleszewice 71
	
	

	16.
	Paradyż
	Stawowice 56
	
	

	17.
	Paradyż
	Popławy Kolonia 14
	
	

	18.
	Paradyż
	Paradyż, ul. Polna 8
	
	

	19.
	Paradyż
	Popławy Kolonia 17
	
	

	20.
	Paradyż
	Popławy Kolonia 19
	
	

	RAZEM część 3:
	
	





dnia _ _ . _ _ . r.	    		


Podpis elektroniczny






Załącznik nr 2 do SIWZ

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Żarnów z siedziba pod adresem ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, dane kontaktowe Urzędu Gminy w Żarnowie: nr tel. 44 7577055 w godz. 7.30-15.30, adres email: sekretariat@zarnow.eu 

2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na 
	- e-mail: iod@zarnow.eu, pod nr tel. 44 7577055 w. 16
- pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, wskazany w pkt. 1 SIWZ.
3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane „RODO”) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., oraz ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (Dz. U. z 2019 r. poz. 730)
Zamawiający informuje, że:
1) dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań Zamawiającego realizowanych w interesie publicznym - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu jego archiwizacji.
2) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
3) Dane osobowe będą ujawniane zainteresowanym osobom oraz podmiotom, które wystąpią o udostępnienie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, w zakresie określonym w art. 8, art. 8a oraz art. 96 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone przepisami prawa – w tym art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym dokumenty zawierające dane przechowywane są przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych, 
1. ich sprostowania lub uzupełnienia (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 
1. ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem, że:
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
- nie dotyczy przechowywania,
-od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że udostepnienie następuje w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
1. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6) Osoba, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
b) prawo do przenoszenia danych osobowych - w związku z art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
7) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą: 
a) wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
b) wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
8) Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a ich niepodanie skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.



Załącznik nr 3 


Umowa nr …………

w zależności od zadania
zawarta, dnia ………………… pomiędzy:

Gminą 
zwaną dalej w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez:
………………………………
przy kontrasygnacie
………………………………


a …………………………………………………………………, zwanym dalej w tekście Wykonawcą, reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………


Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 
Nr ……………………………….., na ……
ogłoszonego w ramach …………….

Przedmiot niniejszego zamówienia, zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów szczegółowo określona w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr … do niniejszej umowy.
[bookmark: _gjdgxs]
§ 1
Definicje
W niniejszej Umowie następujące terminy pisane z wielkiej litery przyjmują znaczenia przypisane im poniżej:

	Beneficjent

	właściciel budynku prywatnego objętego Projektem, który podpisał umowę z Zamawiającym;


	Dokumentacja Projektowa

	projekty wykonawcze oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji Instalacji określone w Opisie przedmiotu zamówienia;


	Etap Robót

	część Robót przewidziana do realizacji w danym miesiącu kalendarzowym na obszarze danej gminy; 


	Gmina

	gmina Paradyż lub gmina Żarnów;


	[bookmark: _Hlk25250986]Instalacja
	Zestaw urządzeń, przyrządów sterujących i kontrolnych, okablowania i innych elementów tworzących całość funkcjonalną zdolną do produkcji energii oraz roboty zrealizowane przez Wykonawcę w Lokalizacji Instalacji w zakresie umożliwiającym prawidłowe uruchomienie i funkcjonowanie Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem;


	Lokalizacja Instalacji

	miejsce zamontowania Instalacji: budynek należący do Beneficjenta;


	Odbiór 
	odbiór Instalacji, bez stwierdzenia wad Robót, które są na tyle istotne, że bez ich usunięcia nie można prawidłowo lub w całości korzystać z Instalacji;
	

	Okres Trwałości Projektu

Przedmiot umowy
	okres 5 kolejnych lat od wykonania zamówienia;


realizowany w ramach umowy przedmiot zamówienia;

	
	

	PZP
	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.);


	Roboty

	prace wykonane na podstawie Dokumentacji Projektowej, których rezultatem jest wykonanie Instalacji;

	
	

	SIWZ
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadań Generalnego Wykonawcy Projektu;


	Materiały
	wszelkie urządzenia i materiały niezbędne do wykonania Instalacji,


	Umowa
	niniejsza umowa;


	
	


[bookmark: _30j0zll]
§ 2
[bookmark: _1fob9te]Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca – zgodnie z ofertą przetargową sporządzoną na podstawie SIWZ i wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: IGWK.Z.271.5.2020) zobowiązuje się do dostawy, montaż oraz uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów (instalacji) szczegółowo określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Do podstawowych zadań Wykonawcy należy m.in.:
1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń 
i uzgodnień;
2) wykonanie Robót ;
3) uruchomienie Instalacji oraz uzyskanie pozwoleń na użytkowanie (braku sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania), ilekroć są wymagane;
3. SIWZ oraz ofertą Wykonawcy, a także inne załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
4. Przy wykonaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca podlega, w zakresie w niej opisanym, nadzorowi Zamawiającego, a w związku z tym jest zobowiązany do realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, o których mowa w § 11 Umowy. 
5. [bookmark: _3znysh7]Zamawiający, w ramach zarządzania realizacją Projektu, ma uprawnienia nadzorcze w zakresie badania aspektów technicznych, zgodności realizacji zadań Wykonawcy z Ofertą, jakości Sprzętu, materiałów i urządzeń, dochowania terminów i dyscypliny wykonywanych Robót, a Wykonawca zobowiązany jest do poddania się pod nadzór Zamawiającemu. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zachowania najwyższej staranności przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy 
2) zagwarantowania, że osoby wykonujące jakiekolwiek czynności u mieszkańców cechowały się odpowiednią kulturą osobistą w szczególności: nie używały słów wulgarnych, nie paliły bez zgody właścicieli, zachowały czystość i porządek w trakcie pracy
3) kulturalnego i rzeczowego udzielania informacji i wyjaśnień Beneficjentowi.
§ 3
[bookmark: _2et92p0]Oświadczenia
Wykonawca oświadcza, że: 
1) przy wykonywaniu Umowy zachowa najwyższą staranność wynikającą 
z zawodowego charakteru świadczonych usług;
2) użyte do realizacji Przedmiotu Umowy materiały będą nowe i nie będą pochodziły z serii wycofanych lub wycofywanych z produkcji. Zaproponowane urządzenia będą posiadać parametry zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą przedstawioną przez Wykonawcę.
3) przed zawarciem Umowy uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości Wynagrodzenia, a nadto oświadcza, że zapoznał się (i w całości je akceptuje) ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego Umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym w szczególności zapoznał się z następującymi dokumentami:
a) Umową o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0079/18-00.

[bookmark: _tyjcwt]
§ 4
Obowiązki związane z wykonaniem zamówienia 
1. Zamawiający oświadcza, że niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy przekaże Wykonawcy Dokumentację Projektową, kompletną i zdatną do należytego wykonania Instalacji w budynkach Beneficjentów. 
2. Zamawiający oświadcza, że do Dokumentacji Projektowej przysługują mu autorskie prawa majątkowe, umożliwiające realizację przez Wykonawce zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej, skompletować wszelkie pozostałe dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia na swój koszt, uwzględnić zalecenia producenta materiałów i urządzeń niezbędne dla realizacji Instalacji oraz spozrądzić dokumentację powykonawczą. 
4. Przekazanie przez Wykonawcę egzemplarzy dokumentów, informacji lub dokumentacji, o której mowa w ust. 3 jest równoznaczne z przeniesieniem ich własności na Zamawiającego. 
5. Z chwilą przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4  Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1, autorskich praw majątkowych do tych dokumentów, informacji lub dokumentacji oraz prawo do dalszego przenoszenia tych praw, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
6. Przeniesienie własności majątkowych praw autorskich następuje na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie - wytwarzanie określoną techniką dowolnej liczby egzemplarzy dzieła/dzieł w dowolnym materiale;
2) prezentowanie na wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych, w tym 
w szczególności w katalogach oraz na stronie WWW, wydawanych przez Zamawiającego, partnerów projektu lub Zamawiającego wspólnie z innymi podmiotami,
3) prezentowanie na wszelkiego rodzaju prezentacjach publicznych, w tym 
w szczególności na targach i wystawach;
4) prawa adaptacji, reprodukowania, oraz wprowadzania wszelkich zmian, przeróbek i modyfikacji;
5) poprawianie i rozbudowywanie całości lub poszczególnych części; 
6) digitalizacja;
7) użytkowanie w różnych formach identyfikacji zewnętrznej, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie przez inną organizację radiową lub telewizyjną;
8) informacja, promocja i reklama oraz publiczne udostępnianie egzemplarzy w nieograniczonej ilości, a także prawo zezwolenia na dokonywanie opracowań;
wszystkie wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i pokrewnych.
7. Utrwalone wyniki prac będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych,
8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231).
9. Wykonawca oświadcza, że dzieło stanowiące przedmiot zamówienia nie jest, ani nie będzie obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich oraz, iż jest świadomy, iż w ramach wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do wyników prac, przygotowanych przez Wykonawcę 
w ramach realizacji przedmiotu umowy.
10. Wynagrodzenie umowne obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i egzemplarzy Dokumentacji Projektowej.
11. Wykonawca może część lub całość prac z zakresu opracowania Dokumentacji Projektowej objętych Umową przekazać do opracowania specjalistycznym podmiotom, jednakże ponosi za ich działanie lub zaniechanie odpowiedzialność jak za własne działanie i zaniechanie. Ponadto Wykonawca przy odbiorze każdej części prac, w wykonaniu których posłużył się podwykonawcą, przekaże Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcę praw autorskich do wykonanego opracowania z prawem ich dalszego przenoszenia, w zakresie nie mniejszym niż opisany w ust. 5 i 6 
12. Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Wykonawcę następujące dokumenty:
1) pełnomocnictwo do reprezentowania, w odpowiedniej ilości egzemplarzy w celu uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa budowlanego pozwoleń na budowę lub zgłoszeń Robót. Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do występowania w postępowaniu administracyjnym w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia Robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia obiektu do użytkowania, we wszystkich instancjach;
2) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami Beneficjentów na celu wykonania Instalacji w 2 egzemplarzach dla każdej Lokalizacji Instalacji;
13. W zakresie uzyskania wymaganych przepisami prawa budowlanego pozwolenia na budowę lub zgłoszeń Wykonawca zobowiązuje się do:
1) monitorowania postępowań administracyjnych w tych sprawach, reprezentowania Zamawiających przed organami administracji i przed instytucjami, obsługi wniosków do czasu otrzymania ostatecznych decyzji lub skutecznego zgłoszenia;
2) innych czynności koniecznych do uzyskania ostatecznych decyzji niezbędnych do rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych.
14. W przypadku gdyby do zrealizowania Instalacji konieczne było uzyskanie jakichkolwiek dodatkowych pozwoleń administracyjnych lub istniałby obowiązek notyfikacji określonych czynności u właściwych organów administracyjnych, innych niż określone w Umowie lub gdyby zaszła konieczność modyfikacji pozwoleń lub zgłoszeń koniecznych do realizacji Umowy, obowiązek wykonania tych czynności będzie obciążał Wykonawcę, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
15. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie pozwolenia na budowę 
i potwierdzenie prawidłowego i skutecznego złożenia koniecznych zgłoszeń, a także pozwolenia na użytkowanie i potwierdzenia skutecznego zgłoszenia przystąpienia do użytkowania.
16. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Beneficjentami termin przeprowadzenia Robót.
17. Dostosowanie przewodu wentylacyjnego, napowietrzającego oraz dymowego leży po stronie Beneficjenta.

§ 5
Realizacja zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do zakupu Materiałów oraz do zapewnienia wszystkich potrzebnych sprzętów i narzędzi, transportu oraz usług wymaganych do ukończenia zamówienia, niezależnie od tego, czy powyższe pozycje są bezpośrednio wskazane 
w SIWZ.
[bookmark: _3dy6vkm]
§ 6
Terminy wykonania zamówienia 
1. Wykonanwca wykona zamówienie do dnia:
1) w części 1: 31 października 2020 roku
2) w części 2: 31 października 2020 roku
3) w części 3: 31 sierpnia 2020 roku
2. Przez wykonanie zamówienia Strony umowy rozumieją wykonanie wszystkich Instalacji w sposób zgodny z Umową oraz ich Odbiór.
3. Jeżeli Wykonawca opóźnia się w stosunku do terminu zakończenia Etapu o więcej niż 7 dni, Zamawiający ma prawo powierzyć dalsze wykonywanie zamówienia lub jej części innej osobie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, a różnica kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu wynikającego z Umowy za wykonanie tych Robót przez osobę trzecią i wynagrodzenia za te Roboty zostanie zapłacona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, przy czym kwota ta może zostać również potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub udzielonej Gwarancji lub Zabezpieczenia.
4. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego tempo realizacji zamówienia jest niewystarczające, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do zwiększenia ilości zaangażowanych w tę realizację pracowników i zleceniobiorców oraz Materiałów oraz podjęcia innych niezbędnych działań w celu przyspieszenia tempa realizacji zamówienia.
5. [bookmark: _1t3h5sf]Przyjmuje się, że dniem zakończenia danego Etapu jak też Dniem Zakończenia, jest dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, w trybie § 7 Umowy poniżej, pod warunkiem dokonania Odbioru.
6. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Beneficjentów, w końcowym etapie prac realizacji danego zadania, rozważanym może być wydłużenie terminów określonych w § 6 ust. 1 Umowy.

[bookmark: _4d34og8]§ 7
Odbiór Instalacji
1. Instalacje wykonane w danym miesiącu kalendarzowym będą podlegał odbiorowi częściowemu i rozliczeniu.
2. Okres pracy Instalacji od odbioru częściowego do końcowego jest uznawany za rozruch technologiczny.
3. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru Instalacji, o którym mowa w ust. 6 poniżej, przeszkoli wszystkich Beneficjentów w zakresie obsługi Instalacji. Wykonawca przed dokonaniem odbioru uzyska od Beneficjentów pisemne poświadczenie przeprowadzenia wskazanego przeszkolenia. 
4. Uwagi Beneficjentów dotyczące wykonanych Robót w danej Lokalizacji Instalacji, zgłaszane przed odbiorem, o którym mowa w ust. 6, wyjaśniane będą przez Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od daty ich otrzymania. Wyjaśnienia przekazywane będą Beneficjentowi, który zgłosił uwagi i do wiadomości Zamawiającego. 
5. Z uwagi na wiadomy Wykonawcy cel Umowy Zamawiający może odmówić odbioru danego Etapu oraz całego Przedmiotu umowy, jeżeli nie zostaną wykonane wszystkie Instalacje składające się na dany Etap lub Przedmiot umowy (prawo odmowy przyjęcia świadczenia częściowego).
6. Przed zgłoszeniem odbioru Instalacji Wykonawca zobowiązuje się dochować wymogów dotyczących przygotowania Instalacji, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, który zawiera szczegółową techniczną procedurę odbioru, w tym rozruch Instalacji. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności związanych z oddaniem Instalacji do użytkowania (uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia do użytkowania, w zależności od wymagań, wynikających z odpowiednich regulacji prawnych). W dniu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi własność Materiałów wykorzystanego w Instalacji podlegającej odbiorowi.
7. Wykonawca zgłasza do odbioru wykonane Instalacje. Zgłoszenia do odbioru dokonuje się zapisem w Dzienniku Budowy (o ile jest wymagany) oraz pisemnym, pod rygorem nieważności, zgłoszeniem Zamawiającemu. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego Wykonawca może zgłosić do odbioru w jednym dniu nie więcej niż 10 Instalacji zrealizowanych na rzecz Beneficjentów, a w miesiącu nie więcej niż … Instalacji.
8. Przedstawiciel Zamawiającego wyznaczy termin odbioru Instalacji w ramach Etapu, nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości robót do odbioru, 
z zastrzeżeniem, że odbiory będą odbywały się jedynie od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
9. Poszczególne Instalacje w ramach Etapu będą odbierane na podstawie protokołu odbioru częściowego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, Odbiorowi podlegają także dokumenty, o których mowa w ust. 14. Protokół zostanie podpisany przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego. 
10. W przypadku dokonania Odbioru (Odbioru ostatecznego), za dzień wykonania będzie przyjęta data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru (odbioru ostatecznego) danej (ostatniej) Instalacji. 
11. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad Robót, lub Robót niezakończonych, albo gdy Zamawiający stwierdzi, że jakość Robót nie odpowiada warunkom wskazanym w Umowie, Zamawiający ten może odmówić dokonania odbioru. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych naruszeń we wskazanym przez Zamawiającego terminie (termin wyznaczony na ich usunięcie zostanie uzgodniony z osobą posiadającą tytuł prawny do nieruchomości), przy czym nie stanowi to podstawy do zmiany terminu, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, ani do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 8 ust. 1 Umowy. 
12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości Robót do odbioru po usunięciu wad lub innych naruszeń, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 8 - 11 powyżej.
13. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad stwierdzonych w toku odbioru Instalacji (lub nie wykona ponownie Robót), Zamawiający może powierzyć innemu podmiotowi usunięcie wad lub ponowne wykonanie Robót objętych odbiorem na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający ten będzie uprawniony do potrącenia kwoty kosztów usunięcia wad lub ponownego wykonania Robót z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
14. Podczas odbioru Instalacji Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przekazać osobie dokonującej odbioru, za pokwitowaniem 2 egzemplarze segregatora (format A4, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Beneficjenta) obejmujący dokumentację powykonawczą, zawierającą m.in.: 
1) część opisową
2)  niezbędne obliczenia techniczne, opinię, kierownika robót branży konstrukcyjnej, stwierdzająca, że dach przeniesie obciążenie panelami
3) rzuty, rysunki i schematy elektryczne,
4) wymagane prawem oświadczenia,
5) karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów.
6) numery telefonów i adresy e - mail, pod które należy zgłaszać wady oraz uzyskać konsultacje  
7) komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób, 
8) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego (w 3 egz.), w przypadku konieczności jej wykonania;
9) oświadczenie kierownika Robót o zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową oraz przepisami i obowiązującymi normami,
10) instrukcję obsługi instalacji w języku polskim zawierającą co najmniej: 
a) informację o Podmiotach finansujących i realizujących Projekt;
b) instrukcję obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń;
c) opis lokalizacji wykonanych robót (adres, lokalizacja GPS);
d) dane osób wykonujących prace w obrębie nieruchomości;
e) informacje o okresach gwarancyjnych na poszczególne urządzenia i roboty oraz terminach przeglądów gwarancyjnych;
f) informacje o sposobie zgłaszania wad w ramach gwarancji;
g) numery telefonów i adresy e - mail, pod które należy zgłaszać wady oraz uzyskać konsultacje;
h) spis przekazanych dokumentów.
15. Potwierdzeniem odbioru Etapu jest protokół odbioru obejmujący wszystkie Instalacje odebrane w okresie miesiąca.
16. Odbiory częściowe stanowią jedynie podstawę do dokonania płatności częściowej i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonane Roboty, do czasu sporządzenia Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. Do Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 1-14 powyżej. 
[bookmark: _2s8eyo1]
§ 8
[bookmark: _17dp8vu]Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................ zł (.................. złotych), w tym podatek VAT 
w wysokości …………………………….. zł.
2. Wysokość wynagrodzenia oraz składniki tego wynagrodzenia wynikają z oferty Wykonawcy z dnia ……….…… r., stanowiącej załącznik nr… do umowy.
3. Cena za poszczególne Instalacji jest ceną ryczałtową i nie będzie ona ulegała zmianie w trakcie realizacji Robót, z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie wskazanych w treści Umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe nie podlega waloryzacji.
4. Rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy będzie następowało na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej. 
5. Faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę, na koniec każdego miesiąca, za odebrane w danym miesiącu kalendarzowym Instalacje, w wysokości iloczynu ilości odebranych Instalacji i wynagrodzenia Wykonawcy za poszczególne Instalacje wskazane w Ofercie Wykonawcy, pomniejszonego o 10%.
6. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru częściowego zaakceptowany i podpisany przez Zamawiającego, zgodnie z § 7 Umowy.
7. Łączna wartość płatności po odbiorach częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 
8. Faktury będą płatne w terminie 30 dni od dnia dostarczenia ich Zamawiającemu wraz z załączonym protokołami odbioru Robót składających się na Etap oraz pisemnymi poświadczeniami, o których mowa w § 7 ust. 3, na wskazany na rachunek Wykonawcy ………………………………………………………………………………………..
Termin płatności rozpoczyna bieg od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, wraz z odpowiednimi załącznikami. Za dzień zapłaty uznany będzie dzień złożenia polecenia przelewu.
9. Wykonawca wystawi fakturę końcową w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni po odbiorze końcowym zamówienia. Termin płatności rozpoczyna bieg od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, za dzień zapłaty uznany będzie dzień złożenia polecenia przelewu.
10. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są /nie są[footnoteRef:1] płatnikami podatku VAT.  [1:  Niepotrzebne skreślić ] 

Płatność należności wynikającej z faktury z wykazanym podatkiem VAT zostanie dokonana z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.[footnoteRef:2] [2:  Niepotrzebne skreślić] 



§ 9
Warunki gwarancji jakości i rękojmi
1. Wykonawca przez cały okres trwania rękojmi i gwarancji jakości zapewni Beneficjentom w ramach serwisu gwarancyjnego nieodpłatne konsultacje w zakresie prawidłowej i eksploatacji Instalacji. Konsultacje będą udzielane przy pomocy poczty elektronicznej i telefonicznie za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych służących do dokonywania zgłoszeń gwarancyjnych. W przypadku zapytań przekazywanych drogą poczty elektronicznej, termin odpowiedzi przez Wykonawcę nie może przekroczyć 5 dni.
2. Wykonawca zapewnia, że w Okresie gwarancji nie dojdzie do uszkodzenia Instalacji oraz jej elementów w związku z zanikiem energii elektrycznej oraz mrozami, a w przypadku zaistnienia wyżej opisanych stanów postojowych, Zamawiający nie utracą gwarancji jakości.
3. Wykonawca udziela Zamawiającym gwarancji jakości na okres od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy, do upływu terminu wskazanego w Opisie przedmiotu zamówienia Współuprawnionym z tytułu gwarancji jakości jest Beneficjent. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i przekazać Zamawiającym oryginały dokumentów gwarancji dla każdej Instalacji i każdego Materiału podlegającego procedurze odbioru przy podpisywaniu protokołu odbioru częściowego oraz swoje pisemne zobowiązanie do realizacji obowiązków z tytułu gwarancji jakości, na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie. Jednocześnie Wykonawca przekaże właściwemu współuprawnionemu Beneficjentowi odpis tych dokumentów. 
4. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych Robót, i materiałów jest równy okresowi gwarancji jakości, określonemu w ust. 3 powyżej. 
5. Zamawiający lub Beneficjent jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o powstałej wadzie, w trakcie obowiązywania rękojmi lub gwarancji.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji serwisu gwarancyjnego, jeżeli wada ujawni się w okresie gwarancji i rękojmi. 
7. Zamawiający lub Beneficjent dokonuje zgłoszenia faktu zaistnienia zdarzeń objętych gwarancją jakości Wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod numer telefonu albo adres e-mail wskazany w dokumentach, o których mowa w § 7 ust. 14 Umowy. 
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę zgłoszeń gwarancyjnych w języku polskim i utrzymania adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu do zgłoszeń zdarzeń objętych gwarancją, przez cały okres gwarancji, na następujących warunkach:
1) usunięcie wady w czasie … dni roboczych od momentu zgłoszenia; 
2) zapewnieniu możliwości dokonywania zgłoszeń telefonicznych, w dni robocze w godzinach od 8 do 18.
9.  W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie zobowiązania lub nieuznania zgłoszenia gwarancyjnego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innej osobie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania odrębnego upoważnienia sądowego. Koszt ten może zostać pokryty w szczególności z zabezpieczeń należytego wykonania Umowy.
10. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w Robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych z tego tytułu.
11. Usunięcie wad powinno być stwierdzone pisemnym protokołem, pod rygorem nieważności, podpisanym przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.
12. Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy Beneficjenta lub każdoczesnego użytkownika Instalacji. 
13. W okresie obowiązywania gwarancji jakości Wykonawca: 
1) zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia przeglądów instalacji i ich poszczególnych elementów zgodnie z zaleceniami producentów Urządzeń;
2) wspólnie z Zamawiającym w ramach wynagrodzenia ryczałtowego przeprowadzi bezpłatny przegląd gwarancyjny Instalacji. Przegląd rozpocznie się nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji;
3) usunie wszelkie wady wykryte w ramach przeglądu w terminie 14 dni od daty wykonania przeglądu i stwierdzenia wad, a także przeprowadzi – o ile będzie to konieczne – regulację, odpowietrzanie i inne czynności potrzebne do należytego funkcjonowania Instalacji.
14. Zamawiający nie ponosi kosztów nieuzasadnionego wzywania serwisu wykonawcy w trakcie trwania okresu gwarancji, w szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika z powodu nieprzestrzegania warunków eksploatacji instalacji zg. z instrukcją obsługi systemu i/lub warunków kart gwarancyjnych poszczególnych zamontowanych urządzeń lub w sytuacji zadziałania siły wyższej np. przepięcia instalacji.

§ 10
Rekojmia
Okres rękojmi na Instalacje wynosi 5 lat i jest niezależny od udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§ 11
[bookmark: _26in1rg]Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne Wykonawcy
1. W toku realizacji zamówienia Wykonawca będzie składał Zamawiającemu do 2 dnia każdego miesiąca Raport z postępu w realizacji Przedmiotu umowy oraz zawierający informacje, o których wskazanie wezwał Wykonawcę Zamawiający. W przypadku powstania istotnych odstępstw od ustalonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym terminów realizacji Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wraz z Raportem przedstawić plan działań naprawczych. 
2. W okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się opracować i dostarczać w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem informacje, na każde żądanie Zamawiającego, zawierające odpowiedzi na pytania Zamawiającego, najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
1) brać udział we wszystkich naradach organizowanych przez Zamawiającego, na każde żądanie;
2) niezwłocznie udzielać w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy na każde żądanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania;
3) niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach przy realizacji zamówienia, które mogą wpłynąć na dochowanie terminów określonych 
w umowie lub na realizację Projektu;
4) współpracować z Zamawiającym przy rozliczaniu Projektu do NFOŚiGW, 
a w szczególności udostępniać wszelkie dokumenty związane z Przedmiotem Umowy i umożliwić ich kopiowanie w miejscu przechowywania dokumentów;
5) współpracować z Zamawiającym w przypadku kontroli, której zakres obejmuje Projekt, a w szczególności udostępniać wszelkie dokumenty związane 
z Przedmiotem Umowy i umożliwić ich kopiowanie w miejscu przechowywania dokumentów.
4. Wykonawca wykona po cztery zdjęcia Instalacji obrazujące: wykonaną instalację wraz z widokiem budynku oraz zbliżenie miejsca umieszczenia tabliczki informacyjnej, a następnie przekaże je w formie elektronicznej nie później niż w dniu odbioru częściowego, o którym mowa w § 7ust. 9 Umowy, na adres e-mailowy Zamawiającego. Rozdzielczość zdjęcia powinna być nie mniejsza niż 300 dpi (dots per inch). W opisie pliku należy powołać Lokalizację Instalacji, wraz z określeniem miejscowości, numeru administracyjnego budynku oraz lokalizacją wg GPS. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązków informacyjnych wobec Beneficjentów, polegających na:
1) poinformowaniu wszystkich Beneficjentów o osobie Generalnego Wykonawcy oraz podaniu numerów telefonów kontaktowych do niego;
2) zorganizowaniu punktu informacyjnego, poprzez prowadzenie centrum elektronicznej komunikacji z Beneficjentami (obsługę telefoniczna call-center i interaktywny portal internetowy);
3) rozwiązywaniu wszystkich kwestii zgłoszonych przez Beneficjentów, w tym załatwianie reklamacji, skarg i wniosków i innych uwag;
4) przestrzeganiu obowiązujących regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 12
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia do Wykonawcy listy i adresów Beneficjentów oraz Lokalizacji Instalacji, w terminie umożliwiającym zaplanowanie i wykonanie poszczególnych Etapów;
1) W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy listę z minimum 90% uczestnikami, u których będzie montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.
2) Zamawiający przedstawi Wykonawcy nowy adres montażu instalacji w przypadku rezygnacji uczestnika Projektu w terminie 7 dni roboczych.
2. Zamawiający przed przeprowadzeniem odbiorów częściowych, o których mowa w § 7 ust. 9 Umowy, może dostarczyć Wykonawcy naklejki zawierające kod kreskowy, służące do oznaczenia Materiałów w ewidencji środków trwałych Zamawiającego. 
W takim przypadku Wykonawca musi te naklejki nakleić w określonych miejscach na częściach Instalacji,
3. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wyboru około 5% Instalacji celem zweryfikowania spełniania przez moduły parametrów deklarowanych w ofercie (w tym karcie katalogowej) poprzez wykonania badania w certyfikowanym laboratorium na koszt Zamawiającego. W przypadku gdy przynajmniej jeden moduł nie będzie spełniał parametrów wskazanych w ofercie w tym karcie katalogowej Wykonawca zostanie obciążony kosztami przekazania i badania modułów. Dodatkowo Wykonawca pokryje koszty przekazania i badania w certyfikowanym laboratorium kolejnych 20% modułów wybranych przez Zamawiającego. W przypadku potwierdzenia nie spełniania parametrów wskazanych w ofercie i karcie katalogowej przez co najmniej 3 moduły przekazane do badania, Wykonawca pokryje koszty przekazania i badania kolejnych 30% modułów. W przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów modułów z kartami katalogowymi producentów przez co najmniej 3 moduły przekazane do badania, Zamawiający odstąpi od realizacji umowy z winy Wykonawcy.
[bookmark: _lnxbz9]
§ 13
[bookmark: _35nkun2]Zasady bieżącej współpracy Stron
1. Do celów bieżącej współpracy Stron do Daty Zakończenia Projektu, Strony ustanawiają osoby do kontaktów:
1) ze strony Zamawiającego wyznaczeni zostają: ………….…e mail……………………………
2) ze strony Wykonawcy wyznaczeni zostają: ……………………e mail……………………………
2. Osoby wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do składania i przyjmowania oświadczeń woli, chyba że zostały odrębnie umocowane lub ich uprawnienie wynika z zasad ogólnych obowiązujących w chwili składania oświadczenia przepisów prawa.
3. Zmiana osób wyznaczonych do bieżącej współpracy Stron nie stanowi zmiany Umowy, lecz wymaga złożenia oświadczenia przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający może powołać dla celów kontroli realizacji Przedmiotu umowy inspektora nadzoru inwestorskiego lub służbę nadzoru inwestorskiego, uprawnioną do kontroli realizacji zamówienia przez Wykonawcę i jego kontrahentów. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą w szczególności wykonywali obowiązki i uprawnienia wynikające z art. 25 prawa budowlanego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o osobie inspektora nadzoru, na piśmie. 
[bookmark: _1ksv4uv]
§ 14
[bookmark: _44sinio]Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 
w wypadku:
1) odstąpienia (w całości lub w niewykonanej części), przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy;
2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego jako termin usunięcia wad;
3) opóźnienia w realizacji całości zamówienia, w stosunku do terminu określonego 
w § 6 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia;
4) niedotrzymania przez Wykonawcę zobowiązań zawartych w ofercie w zakresie doświadczenia i zatrudnienia kierownika robót, które były podstawą dokonanej oceny oferty w wysokości równej iloczynowi stawki 500,00 zł i liczby dni, w których Wykonawca nie dotrzymał zobowiązań zawartych w ofercie, 
5) naruszenia zobowiązania do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określonego w § 20 ust. 2 Umowy lub nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów na wezwanie określone w § 20 ust. 4 Umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek naruszenia
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach:
za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym czynności odbioru miały być zakończone.
3. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Stronę przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
4. Zamawiający może potrącić należne mu od Wykonawcy kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub ściągnąć je z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 18 Umowy.
[bookmark: _2jxsxqh]
§ 15
[bookmark: _z337ya]Ubezpieczenie
1. [bookmark: _Hlk25250641]Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 000,00 zł za jedno zdarzenie losowe objęte ubezpieczeniem i 500 000 zł dla wszystkich zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem. Wykonawca ma obowiązek utrzymania obowiązywania umowy do zakończenia zamówienia.
2. Wykonawca złoży uwierzytelnioną kopie polisy ubezpieczeniowej Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, a w przypadku złożenia polisy ubezpieczeniowej na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia  określony w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczać kolejne uwierzytelnione kopie polisy na dalsze okresy realizacji zamówienia najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem ważności dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej. W przypadku bezskutecznego upływu terminu przedłożenia przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1, a poniesiony koszt potrąci z wierzytelnością przysługującą Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1Umowy.
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu każdorazowo, na jego pisemne wezwanie polisę ubezpieczeniową lub potwierdzenie opłacenia składki ubezpieczeniowej lub udowodni w inny odpowiedni sposób fakt posiadania ważnego ubezpieczenia.
[bookmark: _3j2qqm3]
§ 16
[bookmark: _1y810tw]Zmiany postanowień Umowy
1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 w ust. od 2 do 6 ustawy Prawo zamówień publicznych albo jedna z niżej opisanych okoliczności:
1) jeżeli nastąpiła zmiana: 
- stawki podatku od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
W takim przypadku strony zmieniają wysokość wynagrodzenia (obniżają je lub podwyższają) o kwotę odpowiadającą zmienianej stawce, przy czym tą tylko jego część której dotyczy zmieniona stawka. Dodatkowo zmiana wynagrodzenia (wzrostu) następuje wyłącznie: 
a) na pisemny wniosek Wykonawcy, 
b) w zakresie niewypłaconej części wynagrodzenia (niezrealizowanej części zamówienia), 
c) najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany. Nie dochowanie tego warunku spowoduje zmianę̨ wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
2)Jeżeli zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania zamówienia danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów. W takim przypadku Strony mogą wydłużyć termin wykonania umowy 
o okres przestoju w robotach spowodowany koniecznością uzyskania tych danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów.
3) Jeżeli nastąpiły przerwy w realizacji robót budowlanych powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub podmiotów trzecich, za które nie odpowiada Wykonawca. W takim przypadku Strony mogą wydłużyć termin wykonania umowy  o okres przestoju w robotach spowodowany ww. przyczynami. 
4) Jeżeli nastąpiło podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, w związku 
z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy „dodatkowych robót budowlanych”.
5) Jeżeli powstała potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz).
6) Jeżeli wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do usunięcia tej kolizji.
7) Jeżeli wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być udokumentowana w protokole podpisanym przez kierownika robót i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi	przez Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju
8) Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie. Warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie zmiany do Umowy jest dostosowanie przez Wykonawcę wysokości lub terminu ważności zabezpieczenia określonego w § 18 Umowy, jeśli zmiana umowy będzie miała wpływ na to zabezpieczenie. Zamawiający powyżej przewidział katalog zmian na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 17
[bookmark: _4i7ojhp]Odstąpienie od Umowy
1. Odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach określonych w dziale IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron wymaga uzasadnienia.
2. Oprócz sytuacji określonych przepisami kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni z winy Wykonawcy,
2) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru placu budowy albo nie rozpoczął robót,
3) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiająceg,
4) W przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów modułów z kartami katalogowymi producentów przez co najmniej 3 moduły przekazane do badania.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 2 miesięcy od dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia. 
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy odstąpiono od umowy.
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni, usunie z budowy oraz zaplecza urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione,
5) Wykonawca wezwie Zamawiającego do odbioru wykonanych robót oraz robót zabezpieczających. 
5. Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość w zakresie wzajemnych rozliczeń w sposób nie umniejszający prawa domagania się kar umownych oraz z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy ustalona zostanie w oparciu o inwentaryzację wykonanych robót, kosztorysy inwestorskie.
6. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.
7. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w § 4 ust. 6 , nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

[bookmark: _2xcytpi]§ 18
Zabezpieczenie w formie niepieniężnej i pieniężnej
1. Wykonawca wnosi bezwarunkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ustalonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, czyli: ……………… zł w formie ………………………………… z terminem ważności do dnia …………… r. (30 dni od terminu realizacji umowy) oraz zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości w wysokości _________ w okresie do dnia ____.
2. Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia Odbioru
3. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonanie robót budowlanych i będzie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
[bookmark: _1ci93xb]
§ 19
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy za wyjątkiem czynności i prac powierzonych podwykonawcom. Wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie może przekraczać kwoty umownej.
2. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, w tym pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, o której mowa poniżej. 
3. W razie powierzenia przez Wykonawcę wykonania części prac podwykonawcom, jakość prac wykonanych przez podwykonawców nie może być niższa niż jakość prac wykonywanych przez Wykonawcę, za jakość tę odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania.
4. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcą rozszerzenie odpowiedzialności podwykonawcy za wady fizyczne na okres nie krótszy  od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec  Zamawiającego.

§ 20
Zatrudnienie
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności montażu (wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych) i uruchomienie mikroinstalacji OZE w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z póź. zm.). Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Przyjmuje się, że osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie nie wykonują pracy pod kierownictwem.
2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby, o których mowa w ust. 2 na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 
3. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w ust. 2, w szczególności poprzez przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienie tych osób (kopię umów o pracę) lub oświadczenia zatrudnionych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z uwzględnieniem obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.
4. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności 
bez adresów oraz  nr PESEL oraz nr NIP  pracowników)[footnoteRef:3]*. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania; [3: * Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów o ochronie danych osobowych. Zakres anonimizacji umowy musi być  z nimi zgod] 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie lub w załączniku do oferty. Jeżeli z przyczyn o charakterze obiektywnym osoby wymienione w tych dokumentach nie będą w stanie wykonywać umowy, Wykonawca w ramach zastępstwa i po wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiającego, będzie uprawniony do powierzenia wykonywania prac osobom o co najmniej takich samych uprawnieniach (kierownik budowy lub kierownicy robót), o takim samym doświadczeniu (kierownik budowy), będącym w dyspozycji Wykonawcy na podstawie …………………… (zgodnie z ofertą) – wynika z liczby uzyskanych punktów w ocenie oferty.


§ 21
Postanowienia końcowe
1. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy Strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego, w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. 
2. Właściwym do rozpoznania wszelkich sporów wynikłych w związku z Umową jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Nieważność lub bezskuteczność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Postanowienie nieważne bądź bezskuteczne uznaje się za nieobowiązujące a pozostała część Umowy będzie interpretowana i wykonywana tak, jakby niniejsza Umowa nie zawierała postanowienia nieważnego lub bezskutecznego. 
4. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia, które mają być składane drugiej Stronie w czasie wykonywania Umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą ich doręczenia na adres Strony wskazany w Umowie, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
5. Strony mogą składać oświadczenia i powiadomienia z pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, na następujących warunkach:
1) Oświadczenie przesłane w tej formie będzie zawierało podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Strony (w przypadku poczty elektronicznej należy dołączyć skan oświadczenia);
2) Oświadczenie w formie pisemnej zostanie jednocześnie wysłane za pośrednictwem przesyłki poleconej, najpóźniej w dniu wysłania oświadczenia pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej;
3) Za dzień złożenia oświadczenia Strony uznają dzień nadania listu poleconego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiających przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Pzp.
8. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.


ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

[bookmark: _3whwml4]
Załączniki:
1) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
3) [bookmark: _2bn6wsx]harmonogram rzeczowo-finansowy;
4) oferta wykonawcy;
5) kopia polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy





Załącznik Nr 6 do SIWZ



.....................................................			
/Firma Wykonawcy/
................................................................
/ miejscowość i data/



OŚWIADCZENIE
o przynależności albo braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę, montaż oraz uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów
oświadczamy, że: 
|_|[footnoteRef:4]	nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu. [4:  Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację.] 

|_|[footnoteRef:5]	należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu: [5:  Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację.] 

	Lp.
	Nazwa (firma) i adres siedziby podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej

	1.
	………………………………………………………………………………………

	…
	………………………………………………………………………………………




Uwaga !
Wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach jeżeli dotyczy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenie winno być przedłożone odrębnie przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).

dnia _ _ . _ _ .  r.	    		

Podpis elektroniczny
Załącznik Nr 7 do SIWZ



.....................................................			
/Firma Wykonawcy/
................................................................
/ miejscowość i data/



Gmina Żarnów
ul. Opoczyńska 5
26 – 330 Żarnów 




Wykaz wykonanych dostaw

Ubiegając się o zamówienia na Dostawę, montaż oraz uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat wykonaliśmy:



	Opis przedmiotu zamówienia
	Nazwa i adres Zamawiającego
	Czas realizacji
(należy podać daty-dzień/miesiąc/rok)

	
	
	początek
	koniec

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



dnia _ _ . _ _ . r.	    		


Podpis elektroniczny


Załącznik Nr 8 do SIWZ



.....................................................			
/Firma Wykonawcy/
................................................................
/ miejscowość i data/



Gmina Żarnów
ul. Opoczyńska 5
26 – 330 Żarnów 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA


Ubiegając się o zamówienia na Dostawę, montaż oraz uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów oświadczamy, że dysponujemy: 

	Imię i nazwisko
	Zakres czynności
	Opis posiadanych kwalifikacji
	Podstawa do dysponowania osobą (np. umowa o pracę)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a które zostały wskazane w wykazie osób, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

dnia ………….……. r. 


Podpis elektroniczny


Załącznik nr 9 do SIWZ

………………………..
/Firma Wykonawcy/
................................................................
/ miejscowość i data/




Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych




Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.).




................................................
data 

Podpis elektroniczny





Uwaga !
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenie winno być przedłożone odrębnie przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).
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